臺 北 榮 民 總 醫 院 招 標 規 範

履 約 細 則

| 案號 | 113AXXXXX |
| --- | --- |
| 採購案名稱 | XXX |

- 履約標的：

廠商應給付之標的及工作事項：

案名XXXXX維護保養，履約期間執行設備XXXXX保養暨維修。

- 契約價金之調整，除本案契約主文第四條規定外，本案履約標的如遇機關停用、報廢或其他需要，抑或設備原廠明顯無法提供零件或維修技術服務（必要時提出原廠聲明文件），致使履約標的數量有減少或無履約標的時，則契約總金額依減少之服務內容核算調整，並經機關簽核通過後調整。

- 契約價金之給付條件承契約主條文第五條採分期付款者，其給付方式如下：

契約總金額新台幣      元整（含稅）。

契約為期3年，共分6期付款，每6個月計價付款1次，其各期期程如下：

維護保養費共計NT$：       元整

第一期履約期限  年  月  日起至  年  月  日止

計價金額新台幣      元整

第二期履約期限  年  月  日起至  年  月  日止

計價金額新台幣      元整

第三期履約期限  年  月  日起至  年  月  日止

計價金額新台幣      元整

第四期履約期限  年  月  日起至  年  月  日止

計價金額新台幣      元整

第五期履約期限  年  月  日起至  年  月  日止

計價金額新台幣      元整

第六期履約期限  年  月  日起至  年  月  日止

計價金額新台幣      元整

各期付款條件：廠商應於每期完成定期保養維護、維修，及相關履約規定之工作事項後，檢附相關文件資料，並於每期履約期限日止起算15日前送交機關審核，並於接到廠商請款單據後15工作天內付款。

- 廠商辦理計價請領契約價金時，承契約主條文第五條第一項第（八）款應提出以下文件：

- 計價資料封面（應標明案號、案名、計價期數、當期保養期間、使用單位名稱、廠商名稱）

- 計價當期成本分析（含1.維護保養工時、2.維修工時、3.軟硬體實支數量、單價、總價分析）。

- 保養狀況書，應含1.前言、2.設備狀況簡述、3.運轉率分析（需檢附相關資料）、4.問題討論及建議(偶數期檢附)。

- 保養排程表

- 保養暨維修工單資料。（應與前項表列相符，廠商保養內容應參考原廠最新保養指引，並於訂約時將最新保養及維修工單空白表同時訂於本契約中，以做為檢核依據）

上述文件需檢附正本一份，影本一份及電子檔。

- 履約期限：3年。廠商應於   年   月   日起至   年   月   日止之期間內，履行採購標的之供應。

- 履約管理除契約主條文相關規定外，尚承契約主條文第八條第一項第（十八）款，廠商應遵守以下規定：

- 廠商提供維護保養服務方式：

1.定期維護：廠商應於決標後提出保養日期及次數（每3個月執行定期保養工作）且將排程訂於契約中，並按時派遣工程師前往執行維護保養工作（須配合臨床作業時間，廠商執行定期保養時，需於設備上黏貼維護保養日期及預定下次保養日期標籤）。如機關與廠商因故需變更保養日期，則應於一週前通知對方，由雙方重新協商日期，但保養工作必須於當季內執行完畢。

2.叫修維護：緊急維護搶修亦屬叫修維護的方式之一。當設備發生故障時，廠商接獲機關之故障通知（電話、通訊軟體、電子郵件、書面或傳真），應於4個工作小時內派員至機關處進行修護作業，並儘速復機。廠商不得另收維護工時費及交通等費用。但為應機關要求，廠商緊急維修執行時間範圍得延長之。

3.維護保養：週ㄧ至週五上午八時三十分至下午五時三十分。

4.定期維護與叫修維護之處理情形，均應由維護人員詳填修護工單，由使用單位簽證，經醫學工程部確認後，廠商得以保存備查。相關紀錄權作請領契約價金時之書面資料。

5.如遇重大故障，無法於三個工作天內修妥，得以功能相似之機型暫借使用單位，但不適用本契約主條文第十三條第一項第（一）款之約定，惟期限不得超過十個工作天。

6.非契約範圍內之修護：

本契約之維護標的乃為排除在正常環境下且適當使用而所發生之故障，廠商所應提供約定之服務而言。惟下列情況造成需對儀器之重新檢查、調整、保養、維護或更換儀器之零配件，則機關應按廠商實際工作時間及零配件用料，另行付費予廠商。

- 非廠商人員或未經廠商協商同意而進行修理、維護保養、更改、遷移及安裝等工作而造成儀器設備之損壞及曾經歷物理上或電氣上之毀損。

- 機關使用非廠商之正規產品及零組件於本儀器設備上而造成之損壞。

- 機關現場環境（水、電、空調）未維持在廠商建議之規格，或本儀器設備遭受不正常之磁場或無線電頻率干擾，致造成影像品質不良或儀器設備之損壞。

- 意外事故：不尋常之電擊或電力故障（例如長間或瞬間斷電或電源不穩定等）、停水、火災、浸水、地震、暴動及建築物倒塌等不可抗力之天災人禍所造成儀器設備等之損壞。

- 系統軟體功能之提昇。

- 廠商每完成一次保養工作後，應請相關人員主動洽詢機關相關人員儀器或設備之狀況，以確定各項功能是否正常，各類工單亦應有廠商提供服務人員之簽署，及機關使用單位相關人員簽署。

- 契約每期計價付款時，應檢具保養狀況書（含基本資料及保養狀況內容資料）等【其中基本資料包括：設備名稱、設備型號、序號、財產編號（若為多使用單位，尚需註明使用單位）。另保養狀況內容資料包括：前言、年度維護內容、運轉率（需檢附相關資料）、問題討論及建議、成本分析】。廠商需保證設備運轉率達百分之九十五；在正常使用下，六個月（26週，平均扣除國定及例假日並避免天數浮動造成爭議，固定採120工作日為計算基礎），每天以八個工作小時計算。廠商保證於契約履約期限內，停機率不得高於百分之五，未達前述規定，則自契約金額中扣除停機率百分比之差額，於當期保養費中扣除之，停機之定義為該機無法進行正常操作視之。

- 維護器材：全責式，廠商得充分備有該設備合法授權之修護零配件，並免費更換。

- 在契約期內若遇重大技術故障，需國外技師支援始能修護時，期間國外技師之費用，均由廠商全額負擔。

- 本契約之履約標的，若要報廢處理、機關停用、原廠明顯無法供應零件與技術維修（必要時提出原廠聲明文件）或無修理價值時，其維護保養費用，依機關已使用之時間比例核算。

有關契約履約期程，為保留彈性空間，得視機關業務調整需求，由機關提出後終止本案契約執行，廠商應無條件配合終止契約履行。

- 廠商於維護保養所使用之量測設備，應年度定期送驗，並留存校驗報告，確保設備量測精準度。

- 廠商應遵守機關外包合約資通安全防護規定事項及機關病歷資料隱私性極機密性規範。

- 廠商應遵守機關外包業務人員健康檢查作業要點，依作業要點規定辦理健康檢查及健康管理。

- 廠商應遵守機關各項工程及作業程攬安全衛生規定，若違反相關法令除依法令規定論處外，廠商另應遵守機關「承攬商違反臺北榮民總醫院安裝場所工安環保規定罰則」，若廠商違反其中規定則由機關開立繳款單，交由廠商辦理繳交罰金，若廠商延遲繳納則機關得暫停辦理契約計價付款，直至廠商繳清罰金為止。

- 承契約主條文之第十條，廠商應於履約期間辦理下列保險種類，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險：

(一)承保範圍：於保險期間內，不可預料及突發的意外事故，導致保險標的之毀損或滅失，需予以修復或重置。

(二)保險標的：履約標的。

(三)被保險人：以機關及廠商為共同被保險人。

(四)保險金額：契約價金總價。

(五)受益人：機關。

(六)保險期間：履約期限。

安裝工程綜合保險(含第三人意外責任險)：

每一個人體傷或死亡：新臺幣200萬元。

每一事故體傷或死亡：新臺幣1,000萬元。

每一事故財物損失：新臺幣100萬元。

保險期間內最高累積責任：新臺幣2,000萬元。

每一事故之廠商自負額上限：新臺幣2萬元。

雇主意外責任險：

每一個人體傷或死亡：新臺幣200萬元。

每一事故體傷或死亡：新臺幣1,000萬元。

保險期間內最高累積責任：新臺幣2,000萬元。

每一事故之廠商自負額上限：新臺幣2萬元。

- 驗收：廠商計價需向機關提交本細則第四條規定之文件，機關採書面驗收。

- 履約罰則：

  - 廠商於接獲叫修通知應即刻派員維護，若廠商超過4個工作小時未派員維護（不足ㄧ小時以ㄧ小時計），每逾一小時，逾期違約金為新台幣1,000元整。

  - 當次叫修之影響範圍未能於三個工作日內修護完成者，即開始計逾期違約金，每逾八個工作小時，逾期違約金為契約總價千分之一，不足八工作小時以八工作小時計。如遇重大故障需原廠支援者，未能於十個工作天修護完成，即開始計罰款逾期違約金逾八個工作小時，逾期違約金為契約總價千分之一，不足八工作小時以八工作小時計；前述有關重大故障之定義需經廠商以書面提出雙方同意方可認定。

  - 在定期維護期間內，若機關經查或發現廠商未能依約如期進行任何一次定期維護保養（廠商若需變更保養日期須先知會機關，取得機關同意，則不在此限），若有一次未作定期保養，除該次未做保養單機部份不予支付外，且廠商應無條件接受逾期違約金，逾期違約金為契約該期支付保養價格之百分之十。

  - 上述逾期違約金均於當期計價扣抵給付金額，若非分期計價則於結案付款時扣抵給付金額。

  - 上述逾期違約金之計算為本文第十三條第四項之一部互為適用。履約期間逾期違約金增至契約總價百分之二十，機關除有權得終止契約且沒收保證金，將依採購法第101條相關規定辦理後續相關事宜。

- 承契約主條文第十六條第(六)項，如遇履約標的停用、報廢或其他因素，抑或設備原廠明顯無法提供零件或維修技術服務（必要時提出原廠聲明文件），致使本契約再無履約標的時，機關或廠商得以書面通知辦理計價結算、付款及終止契約。