## Channel_info_
Channel_info 填表說明:
請參考範例填寫帳號密碼及手機等相關資料。帳號、密碼都有字數及形式的規定，請詳閱右表內藍字說明。					帳密規定：

帳號	名稱	密碼	權限	工作電話	個人電話	備註
範例: / LABR601	林X貢	LAB123	3	28712121	0960601xxx	R601-B2 / 418A1-3
R601-PI	顏X全	LAB456	3	28712121	0920106xxx	R601-B2 / 418A1-3

					權限說明：
					權限代碼	權限說明
					1	[系統管理]:可操作全部系統權限，預計設定為品保科人員
					2	[進階管理]:可操作該設定之群組權限
					3	[一般使用]:只可操作群組查詢功能，預計設定為冰箱管理人
					備註說明：	請填入實驗室房號-Bench號 / 冰櫃編號-使用層位

## 監控點推播人員
監控點推播人員 填表說明:
1. 請於"名稱"項下找到所使用之冰箱編號，再依分配位置由上而下對應填寫欄位(如分配位置在最上層者，請填寫推播群組1欄位；分配在上面第二層者則填推播群組2欄位，依此類推)。
2. 表格推播群組項下之處理人員及監管人，請填寫Channel_info分頁所設定之帳號 (非姓名)。 / 原則上一位PI只需提供一個處理人員和一個監管人。
3. 發生狀況時第一時間先通知「處理人員」，建議處理人員為冰櫃使用管理人。 / 若通知30分鐘未處理，才會進行第二階段通知「監管人」可設為其他使用人或實驗室主持人。

冰櫃資訊					推播群組1		推播群組2		推播群組3		推播群組4
名稱	編號	區域群組	Gateway	Slave	控制器	單位	AH	AL	Ht	Lt	處理人員	監管人	處理人員	監管人	處理人員	監管人	處理人員	監管人
001-418-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	001	R418	TR01	11	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0	範例				LABR601	R601-PI
002-418-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	002	R418	TR01	11	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0	範例				LABR601	R601-PI
001-418-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	001	R418	TR01	11	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
002-418-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	002	R418	TR01	11	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
003-418-A2 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	003	R418	TR01	40	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
004-418-A2 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	004	R418	TR01	40	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
005-418-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	005	R418	TR01	13	LDS107-S1	℃	-60	-90	0	0
006-418-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	006	R418	TR01	13	LDS107-S2	℃	-60	-90	0	0
007-418-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	007	R418	TR01	10	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
008-418-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	008	R418	TR01	10	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
009-418-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	009	R418	TR01	9	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
010-418-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	010	R418	TR01	9	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
011-418-A6 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	011	R418	TR01	8	LDS107-S1	℃
012-418-A6 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	012	R418	TR01	8	LDS107-S2	℃
013-418-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	013	R418	TR01	5	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
014-418-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	014	R418	TR01	5	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
015-418-A8 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	015	R418	TR01	6	LDS107-S1	℃	-50	-90	5	5
016-418-A8 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	016	R418	TR01	6	LDS107-S2	℃	-50	-90	5	5
017-418-A9 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	017	R418	TR01	30	LDS107-S1	℃	-55	-90	15	15
018-418-A9 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	018	R418	TR01	30	LDS107-S2	℃	-55	-90	15	15
019-418-A10 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	019	R418	TR01	4	LDS107-S1	℃	30	-80	5	5
020-418-A10 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	020	R418	TR01	4	LDS107-S2	℃	30	-80	5	5
021-418-A11 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	021	R418	TR01	14	LDS107-S1	℃	-50	-90	15	15
022-418-A11 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	022	R418	TR01	14	LDS107-S2	℃	-50	-90	15	15
023-418-A12 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	023	R418	TR01	20	LDS107-S1	℃	-50	-90	15	15
024-418-A12 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	024	R418	TR01	20	LDS107-S2	℃	-50	-90	15	15
025-418-B1 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	025	R418	TR01	1	LDS109-S1	℃	-10	-40	0	0
026-418-B1 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	026	R418	TR01	1	LDS109-S2	℃	-10	-40	0	0
027-436-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	027	R436	TR02	13	LDS107-S1	℃	-50	-95	0	0
028-436-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	028	R436	TR02	13	LDS107-S2	℃	-50	-95	0	0
029-436-A2 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	029	R436	TR02	12	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
030-436-A2 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	030	R436	TR02	12	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
031-436-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	031	R436	TR02	11	LDS107-S1	℃	-50	-90	5	5
032-436-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	032	R436	TR02	11	LDS107-S2	℃	-50	-90	5	5
033-436-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	033	R436	TR02	10	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
034-436-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	034	R436	TR02	10	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
035-436-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	035	R436	TR02	9	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
036-436-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	036	R436	TR02	9	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
037-436-A6 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	037	R436	TR02	14	LDS107-S1	℃	-50	-95	0	0
038-436-A6 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	038	R436	TR02	14	LDS107-S2	℃	-50	-95	0	0
039-436-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	039	R436	TR02	15	LDS107-S1	℃	-50	-90	15	15
040-436-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	040	R436	TR02	15	LDS107-S2	℃	-50	-90	15	15
041-436-A8 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	041	R436	TR02	16	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
042-436-A8 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	042	R436	TR02	16	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
043-436-A9 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	043	R436	TR02	22	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
044-436-A9 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	044	R436	TR02	22	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
045-436-A10 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	045	R436	TR02	23	LDS107-S1	℃	-50	-90	15	15
046-436-A10 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	046	R436	TR02	23	LDS107-S2	℃	-50	-90	15	15
047-436-A11 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	047	R436	TR02	24	LDS107-S1	℃	-60	-90	0	0
048-436-A11 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	048	R436	TR02	24	LDS107-S2	℃	-60	-90	0	0
049-436-B1 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	049	R436	TR02	21	LDS109-S1	℃	-10	-40	0	0
050-436-B1 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	050	R436	TR02	21	LDS109-S2	℃	-10	-40	0	0
051-436-B4 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	051	R436	TR02	1	LDS109-S1	℃	-10	-40	0	0
052-436-B4 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	052	R436	TR02	1	LDS109-S2	℃	-10	-40	0	0
053-436-B5 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	053	R436	TR02	7	LDS109-S1	℃	-15	-40	0	0
054-436-B5 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	054	R436	TR02	7	LDS109-S2	℃	-15	-40	0	0
055-436-B6 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	055	R436	TR02	8	LDS109-S1	℃	-10	-40	0	0
056-436-B6 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	056	R436	TR02	8	LDS109-S2	℃	-10	-40	0	0
057-436-B7 -20℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	057	R436	TR02	3	LDS109-S1	℃	-5	-30	0	0
058-436-B7 -20℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	058	R436	TR02	3	LDS109-S2	℃	-5	-30	0	0
060-512-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	060	R512	TR03	30	LDS107-S1	℃	-50	-95	5	5
061-512-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	061	R512	TR03	30	LDS107-S2	℃	-50	-95	5	5
062-512-A2 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	062	R512	TR03	2	LDS107-S1	℃	-50	-85	20	20
063-512-A2 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	063	R512	TR03	2	LDS107-S2	℃	-50	-85	20	20
064-512-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	064	R512	TR03	1	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
065-512-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	065	R512	TR03	1	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
066-512-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	066	R512	TR03	4	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
067-512-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	067	R512	TR03	4	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
068-512-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	068	R512	TR03	5	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
069-512-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	069	R512	TR03	5	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
070-512-A6-80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	070	R512			LDS107-S1
071-512-A6-80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	071	R512			LDS107-S2
072-512-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	072	R512	TR03	9	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
073-512-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	073	R512	TR03	9	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
074-512-A8 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	074	R512	TR03	8	LDS107-S1	℃	-50	-85	20	20
075-512-A8 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	075	R512	TR03	8	LDS107-S2	℃	-50	-85	20	20
076-512-A9 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	076	R512	TR03	7	LDS107-S1	℃
077-512-A9 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	077	R512	TR03	7	LDS107-S2	℃
082-512-A12 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	082	R512	TR03	12	LDS107-S1	℃	-50	-90	20	20
083-512-A12 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	083	R512	TR03	12	LDS107-S2	℃	-50	-90	20	20
084-512-A13 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	084	R512	TR03	15	LDS107-S1	℃
085-512-A13 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	085	R512	TR03	15	LDS107-S2	℃
086-512-A14 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	086	R512	TR03	14	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
087-512-A14 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	087	R512	TR03	14	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
088-512-A15 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	088	R512	TR03	13	LDS107-S1	℃	-50	-90	15	15
089-512-A15 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	089	R512	TR03	13	LDS107-S2	℃	-50	-90	15	15
090-512-A16 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	090	R512	TR03	16	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
091-512-A16 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	091	R512	TR03	16	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
092-512-A17 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	092	R512	TR03	17	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
093-512-A17 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	093	R512	TR03	17	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
094-512-A18 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	094	R512	TR03	18	LDS107-S1	℃	-50	-90	0	0
095-512-A18 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	095	R512	TR03	18	LDS107-S2	℃	-50	-90	0	0
096-512-B1 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	096	R512	TR03	23	LDS109-S1	℃	-10	-40	0	0
097-512-B1 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	097	R512	TR03	23	LDS109-S2	℃	-10	-40	0	0
102-512-B4 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	102	R512	TR03	21	LDS109-S1	℃	-5	-40	0	0
103-512-B4 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	103	R512	TR03	21	LDS109-S2	℃	-5	-40	0	0
104-512-B5 -20℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	104	R512	TR03	20	LDS109-S1	℃	-10	-30	0	0
105-512-B5 -20℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	105	R512	TR03	20	LDS109-S2	℃	-10	-30	0	0
106-512-B6 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	106	R512	TR03	28	LDS109-S1	℃	-15	-40	0	0
107-512-B6 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	107	R512	TR03	28	LDS109-S2	℃	-8	-40	0	0
108-616-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	108	R616	TR04	3	LDS107-S1	℃
109-616-A1 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	109	R616	TR04	3	LDS107-S2	℃
110-616-A2 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	110	R616	TR04	2	LDS107-S1	℃
111-616-A2 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	111	R616	TR04	2	LDS107-S2	℃
112-616-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Revco)-上	112	R616	TR04	1	LDS107-S1	℃
113-616-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Revco)-下	113	R616	TR04	1	LDS107-S2	℃
114-616-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	114	R616	TR04	4	LDS107-S1	℃
115-616-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	115	R616	TR04	4	LDS107-S2	℃
116-616-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	116	R616	TR04	5	LDS107-S1	℃
117-616-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	117	R616	TR04	5	LDS107-S2	℃
120-616-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	120	R616	TR04	6	LDS107-S1	℃
121-616-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	121	R616	TR04	6	LDS107-S2	℃
122-616-A8 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	122	R616	TR04	8	LDS107-S1	℃
123-616-A8 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	123	R616	TR04	8	LDS107-S2	℃
126-616-A10 -80℃超低溫冷凍櫃(Panasonic)-上	126	R616	TR04	10	LDS107-S1	℃
127-616-A10 -80℃超低溫冷凍櫃(Panasonic)-下	127	R616	TR04	10	LDS107-S2	℃
128-616-A11 -80℃超低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	128	R616	TR04	26	LDS107-S1	℃
129-616-A11 -80℃超低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	129	R616	TR04	26	LDS107-S2	℃
130-616-B1 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-上	130	R616	TR04	22	LDS109-S1	℃
131-616-B1 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-下	131	R616	TR04	22	LDS109-S2	℃
134-616-B3 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-上	134	R616	TR04	12	LDS109-S1	℃
135-616-B3 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-下	135	R616	TR04	12	LDS109-S2	℃
136-616-B4 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	136	R616	TR04	15	LDS109-S1	℃
137-616-B4 -30℃低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	137	R616	TR04	15	LDS109-S2	℃
138-616-B5 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-上	138	R616	TR04	14	LDS109-S1	℃
139-616-B5 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-下	139	R616	TR04	14	LDS109-S2	℃
142-616-B7 -20℃低溫冷凍櫃(White-Westinghouse)-上	142	R616	TR04	16	LDS109-S1	℃
143-616-B7 -20℃低溫冷凍櫃(White-Westinghouse)-下	143	R616	TR04	16	LDS109-S2	℃
144-616-B8 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-上	144	R616	TR04	17	LDS109-S1	℃
145-616-B8 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-下	145	R616	TR04	17	LDS109-S2	℃
146-616-B9 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-上	146	R616	TR04	18	LDS109-S1	℃
147-616-B9 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-下	147	R616	TR04	18	LDS109-S2	℃
148-616-B10 -20℃低溫冷凍櫃(White-Westinghouse)-上	148	R616	TR04	19	LDS109-S1	℃
149-616-B10 -20℃低溫冷凍櫃(White-Westinghouse)-下	149	R616	TR04	19	LDS109-S2	℃
150-616-C1 4℃冷凍櫃(Chin Hsin)-上	150	R616	TR04	23	LDS109-S1	℃
151-616-C1 4℃冷凍櫃(Chin Hsin)-下	151	R616	TR04	23	LDS109-S2	℃
152-616-C2 4℃冷凍櫃(King Cool)-上	152	R616	TR04	21	LDS109-S1	℃
153-616-C2 4℃冷凍櫃(King Cool)-下	153	R616	TR04	21	LDS109-S2	℃
158-628-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	158	R628	TR05	17	LDS107-S1	℃
159-628-A3 -80℃超低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	159	R628	TR05	17	LDS107-S2	℃
160-628-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	160	R628	TR05	14	LDS107-S1	℃
161-628-A4 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	161	R628	TR05	14	LDS107-S2	℃
162-628-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	162	R628	TR05	15	LDS107-S1	℃
163-628-A5 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	163	R628	TR05	15	LDS107-S2	℃
164-628-A6 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	164	R628	TR05	16	LDS107-S1	℃
165-628-A6 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	165	R628	TR05	16	LDS107-S2	℃
166-628-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	166	R628	TR05	13	LDS107-S1	℃
167-628-A7 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	167	R628	TR05	13	LDS107-S2	℃
172-628-A10 -80℃超低溫冷凍櫃(Panasonic)-上	172	R628	TR05	11	LDS107-S1	℃
173-628-A10 -80℃超低溫冷凍櫃(Panasonic)-下	173	R628	TR05	11	LDS107-S2	℃
174-628-A11 -80℃超低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	174	R628	TR05	9	LDS107-S1	℃
175-628-A11 -80℃超低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	175	R628	TR05	9	LDS107-S2	℃
176-628-A12 -80℃超低溫冷凍櫃(Sanyo)-上	176	R628	TR05	10	LDS107-S1	℃
177-628-A12 -80℃超低溫冷凍櫃(Sanyo)-下	177	R628	TR05	10	LDS107-S2	℃
180-628-A14 -80℃超低溫冷凍櫃(Revco)-上	180	R628	TR05	6	LDS107-S1	℃
181-628-A14 -80℃超低溫冷凍櫃(Revco)-下	181	R628	TR05	6	LDS107-S2	℃
182-628-A15 -80℃超低溫冷凍櫃(Kaltis)-上	182	R628	TR05	5	LDS107-S1	℃
183-628-A15 -80℃超低溫冷凍櫃(Kaltis)-下	183	R628	TR05	5	LDS107-S2	℃
184-628-A16 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-上	184	R628	TR05	4	LDS107-S1	℃
185-628-A16 -80℃超低溫冷凍櫃(Thermo)-下	185	R628	TR05	4	LDS107-S2	℃
186-628-B1 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-上	186	R628	TR05	20	LDS109-S1	℃
187-628-B1 -20℃低溫冷凍櫃(Frigidaire)-下	187	R628	TR05	20	LDS109-S2	℃
192-628-B4 -20℃低溫冷凍櫃(Whirlpool)-上	192	R628	TR05	3	LDS109-S1	℃
193-628-B4 -20℃低溫冷凍櫃(Whirlpool)-下	193	R628	TR05	3	LDS109-S2	℃
194-628-B5 -20℃低溫冷凍櫃(Gibson)-上	194	R628	TR05	2	LDS109-S1	℃
195-628-B5 -20℃低溫冷凍櫃(Gibson)-下	195	R628	TR05	2	LDS109-S2	℃
196-628-B6 -20℃低溫冷凍櫃(Kenmore)-上	196	R628	TR05	1	LDS109-S1	℃
197-628-B6 -20℃低溫冷凍櫃(Kenmore)-下	197	R628	TR05	1	LDS109-S2	℃
198-628-C1 40℃冷藏櫃-上	198	R628	TR05	1	LDS109-S1
199-628-C1 40℃冷藏櫃-下	199	R628	TR05	1	LDS109-S2