臨床共同研究室 化學抽氣櫃作業檢點表
  設備位置：	檢查年份： 年
檢點項目 / 月日
1. 氣罩固定良好。
2. 氣壓穩定無外來氣流影響氣罩效果。
3. 氣罩中無堆積雜物、塵埃等。
4. 氣罩及導管無凸凹，破損或腐蝕。
5. 馬達有無故障。
6. 局部排氣裝置效能良好。
7. 皮帶有無滑移或鬆弛。
8. 氣罩調節板（排氣櫃玻璃窗）是否在適當位置
檢查人員簽名
異常時改善措施

  備註：1. 本表格僅供參考，每次操作前紀錄，至少每周一次。
        2. 本表格係依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第40、41、47條規定辦理。
        3. 本檢點表應於每次作業前檢點1次，填滿後送實驗室負責人及主任核章，自行保存於實驗室3年備查。
        4. 檢查結果：有或正常打「」，無或異常打「」；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

      樓層管理人簽章：