請使用「尋找」功能：
工具列編輯尋找尋找目標於欄位中鍵入您要查詢的品項或關鍵字尋找下一筆。
查詢到品項後，於該項前面有代碼，再回到請修系統主選單選擇代碼法，以代碼法輸入請修代碼。如以分類法，即由代碼前面幾碼對應之下列類別即可知道屬於哪一大類。

各品項分為下列各大類：----------------------------------------------------------------------------
 １　木工用品 Ａ　工業機械及設備 Ｋ　事務設備
    ( 71102B ) ( 301 ) ( 501 )
 ２　鐵工用品 Ｂ　起重，輸送機械 Ｌ　防護設備
    ( 71103C ) ( 308 ) ( 502 )
 ３　泥水工用品 Ｃ　檢驗，控制儀器 Ｍ　圖書設備
    ( 71104D ) ( 310 ) ( 503 )
 ４　油漆用品 Ｄ　醫療機械及設備 Ｐ　房屋建築
    ( 71105E ) ( 311 ) ( 2 )
 ５　裝璜用品 Ｅ　污染防止設備 Ｑ　機械設備
    ( 71106F ) ( 312 ) ( 3 )
 ６　玻璃用品 Ｆ　污染處理設備 Ｓ　交通運輸
     ( 71107G ) ( 313 ) ( 4 )
 ７　傢俱用品 Ｇ　陸運設備 Ｔ　雜項設備
     ( 71108H ) ( 401 ) ( 5 )
 ８　房屋及設備 Ｈ　電信設備 Ｕ　非消耗品
     ( 201 ) ( 405 ) ( 6 )
 ９　其他建築設備 Ｊ　郵遞設備 Ｗ　消耗用品
     ( 202 ) ( 406 ) ( 7 )
-------------------------------------------------------------------------
 Ｄ　醫療機械及設備( 311 )
   １　病房護理設備( 3110101 ) Ａ　牙科設備( 31109 )
   ２　消毒設備( 3110102 ) Ｂ　放射線科設備( 3111001 )
   ３　內兒科設備( 31102 ) Ｃ　物理治療設備( 3111002 )
   ４　外科設備( 31103 ) Ｄ　Ｘ光治療設備( 3111003 )
   ５　婦產科設備( 31104 ) Ｅ　同位素設備( 3111004 )
   ６　耳鼻喉科設備( 31105 ) Ｆ　病理科設備( 31111 )
   ７　皮膚泌尿科設備( 31106 ) Ｇ　獸醫設備( 3111201 )
   ８　眼科設備( 31107 ) Ｈ　實驗診斷科設備( 31113 )
   ９　神經精神科設備( 31108 )

請修代碼 請修代碼

101040100 診療室基地
101070403 油壓車
15208 中正4樓機房
201AA 各種開鎖
201AAA 鎖匙製作
201AAAA 鎖匙製作Master-key
201A1 木門喇叭鎖
201A10 木門補助鎖（思源）
201A11 木門通用鎖（精神）
201A12 木門平頭鎖(中正)
201A12-1 木門系統鎖
201A12-2 鐵門系統鎖
201A13 木門三段鎖
201A13-1 電鎖
201A13-2 電子刷卡鎖（環保公用設備組）
201A14 木門司必靈鎖
201A15 木門耶魯鎖（思源）
201A16 木門平頭鎖加轉鈕（中正）
201A17 木門絞鏈
201A18 木門不鏽鋼把手（中正）
201A19 木製木門框
201A2 木製木門框不鏽鋼護板
201A21 木門不鏽鋼護板
201A22 木門不鏽鋼凹型護邊（中正）
201A23 木製夾板門
201A24 木門門止（吸鐵）
201A25 木製摺疊門
201A26 雙開木門天地插鞘
201A26-1 木製半截門雙開彈簧絞鏈
201A27 木製美耐板門
201A28 病房木門
201A28-1 木製軌道式拉門（急診）
201A29 浴室木門
201A3 廁所木門
201A3-1 廁所木門百葉通風孔
201A30 鋁製壓條
201A31 廁所木門彈簧絞鏈（中正）
201A32 礦纖天花板
201A33 石膏天花板
201A34 木製夾板天花
201A34-1 壓克力天花板（思源）
201A34-2 鋁夾板天花板（門診）
201A34-3 ＰＶＣ天花板（門診）
201A34-4 矽酸鈣板天花板
201A35 木門無菌把手（思源）
201B1 衣（木）櫃木門鎖
201B10 衣（木）櫃木門絞鏈
201B11 衣（木）櫃格板
201B12 衣（木）櫃木門把手
201B13 衣櫃木門門擋
201B14 衣櫃內掛衣桿
201B15 衣櫃內掛衣桿座
201B16 衣櫃木製門板
201B17 衣櫃雙開木門天地插鞘（頭等）
201B17-1 木櫃雙開木門天地插鞘
201B18 梳妝檯抽屜（中正）
201B18-1 塑鋼床頭櫃
201B19 木製抽屜（送修）
201B19-1 藥局木製抽屜軌道
201B2-1 木製物品圖畫及白黑板裝掛
201B20 木製窗檯板
201B21 木製物品修理
201B22 廁所密積板隔間（中正公廁）
201B23 木製隔間美耐板（長青）
201B23-1 牆面釘木製線板
201B24 木製點滴板製作
201B25 木製掛衣板及掛鉤
201B26 木製樓梯扶手
201B27 木製工作檯檯面
201B28 木櫃
201B28-1 木櫃鎖
201B29 木製夾板牆面
201B3 石膏板牆面
201C 鐵櫃
201C0 鐵櫃鎖
201C0-1 藥車鐵抽屜鎖
201C01 鐵櫃絞鏈
201C02 鐵櫃滑輪
201C02-1 鐵製更衣櫃鎖
201C02-2 鐵製更衣櫃掛衣桿
201C03 鐵櫃軌道
201C03-1 鐵櫃抽屜
201C04 鐵櫃抽屜把手
201C05 鐵櫃門不鏽鋼把手
201C06 鐵櫃門止
201C07 鐵櫃格板
201C08 鐵櫃鉤鎖
201C09 鐵櫃對號鎖
201C09-1 玻璃櫃鎖
201C1 大同辦公桌開鎖
201C1-1 大同辦公桌
201C10 大同辦公桌換鎖
201C11 大同辦公桌抽屜滑輪
201C12 大同辦公桌抽屜把手
201C13 大同辦公桌腳槓
201C14 大同辦公桌桌腳
201C15 大同公文櫃軌道
201C16 大同公文櫃開鎖
201C17 大同公文櫃換鎖
201C18 大同公文櫃抽屜滑輪
201C19 鐵門喇叭鎖
201C2 鐵門平頭鎖（中正）
201C2-1 鐵門不鏽鋼把手
201C20 鐵門平頭鎖加轉鈕（中正）
201C21 鐵門喇叭通用鎖（精神）
201C22 鐵門平頭通用鎖（精神）
201C23 鐵門三段鎖
201C24 鐵門司必靈鎖
201C25 鐵門補助鎖
201C26 不鏽鋼安全門平頭鎖
201C27 雙開鐵門天地插鞘
201C28 鋁門喇叭鎖
201C29 鋁門平頭鎖
201C29-1 鐵門
201C3 鋁門三段鎖
201C3-1 鋁門絞鏈
201C30 鋁門司必靈鎖
201C31 雙開鋁門天地插鞘
201C32 鋁窗鎖扣
201C33 鋁窗上天窗進水（滲水）
201C34 鋁窗
201C35 鋁窗滑輪
201C36 鋁製紗窗安裝
201C37 鋁製紗窗換紗
201C38 鋁製標示牌脫落安裝
201C39 鐵櫃雙開門天地插鞘
201C4 門弓機
201C40 地絞鏈
201C41 鐵製安全門
201C42 不鏽鋼安全門
201C42-1 （非電動）鉛板門
201C43 鐵製工作實驗檯
201C43-1 鐵製吊櫃
201C44-2 圍牆鐵攔杆
201C44-3 鐵製圍籬安全網
201C45 不鏽鋼門框
201C46 不鏽鋼旗桿
201C47 不鏽鋼柵欄
201C48 伸縮縫不鏽鋼蓋板
201C49 牆角牆面不鏽鋼護板
201C5 鐵製角鋼架拆裝
201C5-2 不銹鋼置物架
201C5-3 不銹鋼淋浴椅
201C50 牆面不鏽鋼扶手
201C50-1 牆面貼美耐板
201C51 牆面ｐｖｃ扶手（中正）
201C52 天花板鐵製骨架
201C53 浴室不鏽鋼門（宿舍）
201C54 浴室毛巾架
201C55 浴室不鏽鋼扶手
201C56 （非電動）鋁門
201C57 （非電動）鐵門
201C59 原裝鎖匙移失重新配鑰匙
201010201 生產工場房屋
201010201A 屋頂〈水泥結構〉漏水
201010201B 外牆滲水
201010202 風雨走廊玻璃纖維雨棚
201020101 辦公房屋
201020103 禮堂
201020302 成品倉庫
201020403 車棚
201030101 幼稚園用房屋
201030201 訓練處所房屋
201030202 植生牆
201040101 診療室
201050101 健身用房屋
201050201 員工食堂
201050202 物品供應社
201050203 托兒所
201060401 招待所
201060402 隔音牆
201060403 屋頂隔熱磚
201060404 衛生紙塑膠軸心
201060405 防火庇護
201060406 安全梯氣窗（監控室）
201060407 擦手紙盒
201060408 標示牌〈請註明新增或脫落〉
201060409 水籠頭旁壓克力製物品
201060410 衛生紙架
201060411 遮雨棚
201060412 隔熱紙
201060413 OA屏風
201060414 磨石子地板指標
202020205 崗亭
202020304 圍牆
202020306 涼亭
202030105 兒童滑梯
202030106 兒童旋轉圓球
202040101 水井
202040102 水塔
202040103 水池
202040104 屋頂隔熱磚
202040105 道路交通標示牌
202040106 榮民通信欄
202040107 佈告欄
202040108 銅牌標誌
20204109 輕鋼架屋頂石棉瓦
3010000033 動力中心空氣壓縮機
3010000034 動力中心真空幫浦
301000032 液氧槽
301000032A 空氣簾
30100031 空調主機
30100031A 空調維修保養孔
301030504 －４度Ｃ冷房
301030505A 溫度失調
301030505B 風量失調
301030505C 噪音
301030505D 送風口
301030505E 回風口
301030505F 空調控制設備
301030505G 空調管閥
301030505H 空調保溫
301030505I 冷卻水塔
301030505J 冷卻風扇
301030505K 抽排風機
301030505L 空調幫浦
301030505M 空調箱
301030505N 風管
301030505O 設備整修清潔
301030505P 出風不良
301030505R 溼度失調
301030505T 空調水管漏水
301030505U 過濾網　清潔
301030505V 空調電源
301030506 調溫器
301050102 空氣過濾器
301060603 空氣壓縮機
301060603A 空調馬達
301060604 蒸汽管
301061004 反應槽
3010904A Ｌ．Ｐ．Ｇ．管路系統
3010904B 天然瓦斯管路
301090420 除水器
301090428 Ｌ．Ｐ．Ｇ．儲槽
301090444 Ｌ．Ｐ．Ｇ．蒸發器
301201034 封口機（送修）
301260105 乳劑磨碎器
301260106 藥水製造機
301260107 ＲＯ純水製造機
301260108 氧化器
301260109 實體鏡
301260202 醱酵槽
301260401 蒸餾器（機）
301260501 蒸發器
301260502 加熱（真空）濃縮罐
301260605 乳化機
301260606 軟膏煉合（滾筒）機
301260801 乾燥機
301260801B 馬達
301260802 真空冷凍乾燥機
301260802A 冷凍切片機
301260803 空壓機馬達
301260901 數丸（片）機
301260901A 藥片壓片機
301260902 分裝天秤
301260903 液（乳）劑分裝機
301260904 鍚（膠）管填充機
301260904A 磨粉機
301260904B 分包機
301260904C 膠囊充填機
301260908 安瓿填充器
301260909 安瓿切斷機
301260910 鑽銑複合機
301260917 容器洗滌機
301260920 糖衣機
301260921 藥品包裝機
301260922 藥品噴字機
301260926 塞棉花機
301260927 自動包裝機．
301300101 水庫
301300102 管路系統上各種閥類
301300114 深井
301300135 蓄水池
301300143 水處理，過濾設備
301300150 各種閥類
301300151 抽水馬達
301310310 乾冰製造器
301990874 氧氣製造機
3030501T 無（跳）電（配電盤）
3030502 配電線路
306020101 蒸　　汽
307010401A 電動砂輪機
307011601A 超音波清洗機
307030109 熔鐵爐．
308010302 電梯
308010302A 電梯照明故障
308010302B 電梯警鈴故障
308010302C 電梯對講機故障
308010302D 吊斗（小電梯）
308010302F 電梯地毯
308020103 電扶梯
308020105 輸送帶機
308020106 氣送系統
308020109 文件輸送系統
308020111 搬運機．
308020314 各類幫浦及馬達
308020314A 水泵　加壓泵　循環泵等檢修換
3080210A 電動自動門
3080210B 電動鐵捲門
3080210C 電動昇降旗
3080210D 電動昇降機
308210C 對講機及電鎖
3090101 電動砂輪機
309010121 鐵軌打孔機
310 血液自體輸液器
310-1 超音波診斷儀
310-2 核酸轉置系統
310-3 多功能電腦全身治療儀
310-4 電解質分析器
310-5 測力計
310-6 水平儀
3100031 自動細胞染色裝置
3100032 空氣簾
3100033 放射線實驗室探測器
3100034 自動化間期細胞掃描儀
3100035 環氧乙烷偵測器
3100036 桌上型鑽床
3100101 壓力錶
3100101A 超音波影像系統
3100101B 醫學影像處理機
3100101C 凝血分析儀
3100101D 血糖機
3100101E 化學物品儲存櫃
3100101F 二氧化碳雷射機
3100101G 動物呼吸器
3100101H 微透析系統
3100101I 超音波探頭
3100101J 睡眠照光機
3100101K 流式細胞儀
310010102 自動拔蓋機
310010103 壓力控制器
310010104 壓力傳送器
310010105 巴氏壓力表
310010106 自動封口機
310010107 血液加溫器
310010108 達文西裝置
310010109 膀胱容量測定儀
310010110 滲透壓測定器
310010111 同位素輻射器
310010112 ＡＴＢ自動接種機
310010113 氧氣錶
310010114 黃疸測定儀
310010115 溶劑回收機
310010116 內應力計
310010119 減壓器．
310010120 DNA自動萃取機
310010207 真空幫浦
310010207A 真空抽吸器（送修）
310010211 真空濃縮裝置
310010211A 真空旋轉蒸發器
31001027B 三合一PUMP機
310020101F 心輸出量溫度探棒
310030101 流量表
310030114 流量積數測定器
310040104A 中央監控系統
310040105 口表筒
310040203 融點測定器
310040204 病人模擬顯示器
310040209 電熱器（送修）
310040301 循環定溫箱．
310050106 變壓器
310050201 電流計
310050204 三用電表
310050205 三極線
310050210 電晶體及真空管試驗器
310050222 桌上型充電器
310050301 電阻計
310050305 絕緣試驗器
310050307 真空管檢定器
310050404 電路分析器
310050405 電壓電流功率表
310050601 頻率計
310050602 信號發生器
310050603 放大器
310050606 鑑別器
310050609 示波器
310050610 氨基酸分析儀
310050611 新陳代謝測定儀
310050612 邏輯分析儀
310050613 影像分析儀
310050614 程式控溫反應器
310050615 肌酸干測定儀
310050616 低週波治療儀
310050617 磁力線治療儀
310050618 多功能電腦針灸治療儀
310050619 秦值測量儀
310050620 秦值調整儀
310050621 疼痛治療儀
310050622 超導核磁共振儀
310050623 原子吸收光譜儀
310050624 腦波雙頻譜分析儀
310050625 睡眠監測儀
310050705 微度操縱器
310050806 電路測試器
310050811 電子儀器校驗箱
310050820 自動輸液幫浦分析儀（送修）
310060101 定時計
310060201 轉速錶
310060301 測定儀
310060301A 針灸刺激調整儀
310060307 體積變化測定儀
310060308 細胞光密度掃描儀
310060517 水準儀
3100606 重量測定儀器
310060601 分析天秤
310060607 電子磅秤
310060609 電子天秤
310070108 熱量分析儀
310070109 溫度計
310070110 體溫調節裝置
310070201 濕度計
310070202 銀光檢驗器
310070403 光電比色計
310070404 盧氏光電比色計
310070412 火焰比色計
310070417 數字型比色計
310070418 自動螢光比色計
310070508 錠劑硬度試驗計
310070601 粘性試驗器
3100708 暗視野集光器．
310070802 屈折計
310070804 顯微鏡
3100708041 立體顯微鏡
3100708042 倒立顯微鏡
3100708043 多人看教學顯微鏡
3100708044 螢光顯微鏡
310070805 光譜分析器
310070816 光度計
310070817 分光光度計
310070818 感光度量計
310070821 焰光光電計
310070832 暗視野集光器
310070837 放大鏡
310070838 立體鏡
310070839 螢光計
310070842 密度計
310070848 耐光試驗器
310070854 光澤自動添加器．
310070879 紅外線觀測器
310070890 紫外線照射裝置．
310070898 紫外光偵測器
310070909 紫外線物質鑑識器
310070909A 紫外線測波儀
310070910 測輻器
310070920 紅外線通信器
310070924 放射性藥品劑量測定儀
310080101 自動ＰＨ控制儀
310080103 酸度指示器
310080104 酸度記錄器
310080105 氯離子濃度測定器
310080106 氫離子濃度測定器
310080107 電子濃度計
310080114 離子測定計．
310080204 氣體定量器
310080207 炭素定量器
310080208 氣體分析器．
310080209 氧氣分析器
310080210 冷凍手術器
310080211 臨床溫度監測器
310080217 乙烯分解器
310080223 吸管分析器
310080223A 微量吸管（委外-送修)
310080223B 電動吸管輔助器（送修）
310080223C 微量自動分注器
310080224 實驗資料收集控制系統
310080225 氣體分析器用接收器
310080226 分子量測定器
310080228 二氧化碳分析傳送器
310080231 二氧化碳指示記錄器
310080232 二氧化碳雷射機
310080243 瓦斯檢知器
310080243A 瓦斯爐
310080243B 瓦斯管
310080244 氣相色層分析儀
310080245 雷射儀
310080246 氣體流連探測器
310080247 生理訊號電腦頻譜擷取分析系統
310080252 液態色層分析儀
310080253 植生量測定計
310080254 薄層層析裝置
310080262 二氧化碳測定器
310080263 冷媒測漏器
310080266 二氧化碳純度測定
310080267 蛋白質分析儀．
310080268 蛋白質轉漬器
310080269 光電儀器組件系統
310080315 磁攪拌器
3100804 ＢＯＤ　測定器．
310080401 血球計算器
310080402 菌落計算器
310080403 白血球分離計算器
310080404 電氣微量血球容積測定計
310080405 血球自動計算機
310080406 ＢＯＤ測定器．
310080407 ＡＴＰ測定儀
310080408 血中游離氮測定儀及附件
310090122A 燒化石臘鍋
310090168 Ｘ－Ｙ記錄器．
310090822 Ｂ．Ｏ．Ｄ．定溫水箱
310090824 細菌計數器
310090827 沉澱試驗器
310100203 手動控制板．
310110112 取樣器．
310110116 液體氧氣筒
310110117 二氧化碳鋼筒
310110118 氮氣鋼筒
310110118A 各類氣體鋼瓶
310110118B 氧氣鋼筒
310110119 混合氣鋼筒
310110120 空氣鋼筒
310110121 氧化乙烯鋼筒
310110122 革蘭氏染色機
310110201 電氣定溫乾燥器
310110202 電氣真空乾燥器
310110203 玻璃乾燥器
310110207 染色乾燥器
310110301 塵埃計算器
310110302 玻璃括刀
3101103106 粒度分散裝置
3101103107 磨粉機
3101103113 黃膽計
3101103114 甲狀腺素Ｔ－４試驗儀器
3101103115 自動生化分析儀
3101103116 電子資料輸入系統
3101103119 連續報表紙分表切表機
310110312 電熱水浴器
310110312A 電源供應器
3101103121 電源裝置
3101103127 電磁實驗器
310110313 微電腦酸鹼度測定器
3101103135 人體模型
310110314 血庫
310110314A 桌上型離心機
310110314B 冷凍高速離心機
310110314C 離心機轉速測量
3101103140 真直度檢驗儀
3101103141 電流脫鈣器
3101103143 體液藥品探查分析器
3101103145 血液氣體酸鹼度分析儀器
3101103146 自動血球分析儀器
3101103147 快速血糖測定器
3101103148 拉力強度測試器
3101103149 酒精偵測器
310110315 檢體分離收集器
310110315A 血漿自換幫浦
3101103150 血漿解凍機
3101103151 生物培育器
3101103152 桌上型清洗機
3101103153 試驗室排煙櫥
3101103154 厭氣性細菌檢定器
3101103155 錠劑溶離試驗器
3101103156 蛋白定量光度計．
3101103157 比濁計．
3101103158 自動細胞收集裝置
310110316 生物處理系統
3101103160 微量細胞收集器
3101103161 自動吸管塞棉機
3101103163 藥物溶離測定器
3101103165 細菌培養裝置
3101103167 免疫擴散度量計
3101103168 液相層析儀
3101103169 浸水循環器
310110317 影像處理機
3101103170 生物培養器
3101103171 培養機自動分析儀
3101103172 捕植　收集器
3101103173 去離子水製造器
3101103174 三酸甘油脂測定計
3101103175 靈敏儀
3101103176 吸管補助器
3101103177 活性碳混床樹脂
3101103178 去離子機ＰＣ板
310110318 血液混合器
310110318A 氧氣混合器（ＭＩＸＥＲ）
3101103184 高效能液態色層分析儀偵測器
3101103187 溶劑梯度控制器
310110319 旋轉器
3101103192 醱酵槽
310110320 血液沉降測定恆溫器
3101103206 電泳變壓器
310110321 凝集鏡
3101103215 自動控制恆溫培養箱
3101103218 冷卻系統設備．
310110322 脂肪浸提器．
3101103222 吸管洗滌器
3101103223 澄清系數測定器
3101103228 超音波洗淨器
3101103229 細胞濾膜器
3101103234 蒸散作用實驗器
3101103237 毛細管現象實驗器
310110324 血清培養凝固器
310110324A 培養箱
310110324B 二氧化碳溫箱
310110324C 二氧化碳充氣機（送修）
310110324D 加油器（送修）
310110325 血清及培養基凝固器
3101103251 生物冷凍儲存儀
3101103252 液態氮冷凍儲存器
310110326 血清蒐集器
3101103264 膽紅素血液螢光儀
3101103265 免疫照射檢查器
310110327 金屬離子脫除器
310110328 電泳裝置（送修）
310110329 孵卵器
310110330 運動（動態）記錄器
310110331 無菌操作箱
310110331A 化學抽氣櫃
310110331B 無菌水製造機
310110331C 無菌飼養箱
3101103313 電泳分析設備（送修）
3101103319 乾浴器．
3101103333 讚骨機．
310110337 震盪器(送修)
3101103373 標準濃縮器．
3101103382 真空抽吸裝置．
3101103390 免疫酵素分析儀．
3101103391 液體空氣容量器
3101103392 分液收集器
3101103393 自動細胞收集裝置
3101103394 心臟腦波監護紀錄兩用裝置
310110340 電熱爐
3101103418 實驗資料收集控制系統．
310110342 蒸餾裝置
310110344 電氣攪拌器
3101103440 尿比重測定器．
310110346 排煙道
310110350 分樣器
310110352 肉磨細器
310110354 純水製造裝置
310110355 電氣焚化爐
310110356 血液凝聚試驗器
310110358 保溫過濾器
310110366 標準比重計
310110367 尿比重計（送修）
310110368 紫外線照射交叉接合器
310110373 資料分配器
310110374 血紅素比色計
310110377 恆溫槽
310110378 烤箱
310110381 電子溫度計
310110384 尿蛋白測定計
310110385 血液自動分析器
310110387 自動稀釋裝置
310110388 臨床監視裝置
310110389 血液蛋白碘結合測定器
310110391 殺菌消毒裝置
310110392 媒免疫分析儀（ＥＩＡ）
310110393 去氧核糖核酸定序儀
310110394 控溫烙鐵
310110395 氣管內管測試錶
310110396 電子無菌連接器
310110397 自動機械手臂儀器
310110398 ＤＮＡ分析系統
310110399 血瓶自動偵測儀
310110400 ８６０血液培養偵測器
310110401 自動注射器
310110402 超音波血液流量測定器
310110403 脂肪測量儀
310110404 高超波電療器
310110405 睡眠檢查系統
310110406 聚合脢連鎖反應器（ＰＣＲ）
310110407 自動溫度監控器
310110408 刺激器
310110409 超音波吸入器
310110410 防護面具充電器
31100222F 步行補助器
3110101 尿壺架
3110101A 脂肪墊
311010100 手術器械（請查６１００）
311010101 小兒病床
311010102 病床
311010102A 矽砂床
311010102B 轉運床架
311010102C 轉運床
311010103 電動病床（送修）
311010103A 電動水療床
311010103B 沐浴床
311010104 產婦洗澡床
311010105 便盆椅
311010106 電子輪椅磅秤
311010107A 病人搬運滑板
311010111 氧氣筒臺
311010112 推床（送修）
311010113 電動吸引機（送修）
311010113A 電動椅（送修）
311010114 輸送型保溫箱推床
311010115 診察臺
311010118 吸引器車
311010119 石膏床
311010121 氧氣帳（送修）
311010121A 氣墊床（送修）
311010121B 氧氣架（送修）
311010121C 氣圈
311010121D 抽痰管架
311010121E 胸腔引流瓶架
311010122 氧氣治療器
311010123A 屏風（送修）
311010123B 鉛屏風
311010124 床式體重計
311010124A 體重計（送修）
311010124B 磅秤（送修）
311010124C 量身高器
311010124D 座式體重計
311010124E 座式體重計--量測誤差大
311010124F 座式體重計--電源線壞
311010124G 座式體重計--電池蓄電差
311010124H 座式體重計--輪子壞
311010124I 座式體重計--充電器壞
311010124J 座式體重計--主機壞不顯示
311010125 笑氣筒
311010126 切紗布機
311010127 活動病歷車
311010128 電子移動機
311010130A 床上桌（送修）
311010131 自動控制餵食器
311010131A ＩＶ架（送修）
311010131B 灌腸筒
311010131C 帶輪ＩＶ架
311010131D 發藥壺
311010131E 病床用ＩＶ架
311010131F 懸吊式ＩＶ架
311010131G 推床用ＩＶ架
311010131H 懸吊式ＩＶ軌道
311010131I 輪椅用ＩＶ架
311010131J 牆上ＩＶ掛勾
311010132 水壺（送修）
311010137 自動沖氣波浪式床墊
311010138 出診包(送修)
311010149 超音波
311010201 高壓蒸氣滅菌鍋
311010202 E.O氣體滅菌鍋
311010203 H2O2電漿滅菌鍋
311010205 自動清洗消毒器
311010206 便盆洗滌消毒器
311010207 洗車機
311010208 噴霧消毒機
311010209 電熱蒸汽滅菌器
311010213 電動洗瓶器
311010214 電子殺菌燈
311010215 藥品乾熱滅菌器
311010216 血液透析用水處理設備
311010217 純水製造機
311010218 手套加粉機
311010221 空氣滅菌清淨機
311010222 加氯殺菌消毒機
311010223 水平空氣層流式無菌箱
311010224 過濾裝置殺菌器
311010225 針頭銷毀器
311010226 自動洗刷清潔裝置
311010227 無菌室過濾網
311020001 骨質蜜度儀
311020010A 新生兒處理臺台
311020010B 全功能生理監視系統
311020010C 呼吸器進氣端被灌水
311020101 電氣檢眼耳鏡
311020101A 溫度濕度控制器
311020101B 加熱潮濕器
311020101D 空氣二次側出口有水
311020101E 空壓機氣體壓力低
311020102 人體測定器．
311020102A 洗腎機連接用水龍頭
311020102B 體脂肪測定器
311020102C 食道心房節律器
311020102D 氣曩測壓計
311020103 腹腔鏡（送修）
311020103A 血壓計壓力圓表
311020103B 指針血壓計--壓力錶
311020103C 耳內視鏡
311020103D 眼壓筆
311020103F 電擊器監視器--送修
311020103G 電擊器監視器-EKG導線壞
311020103H 電擊器監視器--充電電池不蓄電
311020103I 電擊器--高壓漏電
311020103J 電擊器--送檢測
311020103K 電擊器--電源供應電路板壞
311020103L 電擊器--電源線壞
311020103M 電擊器--螢幕無法顯示
311020103N 電擊器--SPO2壞
311020103O 電擊器--卡紙
311020103P 電擊器--電擊板與放電端子銹蝕
311020103Q 燧道式電子血壓計
311020104 穿刺器
311020104a 電子血壓計管線雜亂重新固定
311020104b 電子血壓計--電源線插頭壞
311020104d 電子血壓計--SPO2延長線壞
311020104m 電子血壓計--輪座燒焊
311020104A 電子血壓計--壓脈帶壞更新
311020104B 電子血壓計
311020104C 電子血壓計--送檢測
311020104D 電子血壓計SPO2血氧感測器壞
311020104E 電子血壓計EKG導線壞
311020104F 電子血壓計--電池無法蓄電
311020104G 電子血壓計--延長管快速接頭壞
311020104H 電子血壓計--壓脈帶接頭壞
311020104I 電子血壓計--電源供應器壞
311020104J 電子血壓計--電源線壞
311020104K 電子血壓計--換大置物籃子
311020104L 電子血壓計--主機開機當機長鳴
311020104M 電子血壓計--輪子壞
311020104N 血氧濃度儀--SPO2壞
311020104O 血氧濃度儀--主機壞
311020104P 血氧濃度儀--顯示字節缺字
311020104Q 血氧濃度儀--電池彈簧銹蝕
311020104R 血氧濃度儀--SPO2感測器
311020104S 血氧濃度儀--充電器壞
311020104T 血氧濃度儀--電池無法蓄電
311020104U 血氧農度儀-送檢測
311020105 水銀柱式血壓計送修
311020105a 生理監視器--EKG導線壞
311020105b 牆上生理監視器--壓脈帶壞
311020105c 牆上生理監視器SPO2血氧感測器壞
311020105d 牆上生理監視器--訊號線壞
311020105e 牆上生理監視器-延長管快速接頭
311020105k 牆上生理監視器EKG訊號線壞
311020105l 生理監視器--檢測
311020105A 牆上水銀柱式血壓計-壓脈帶更新
311020105B 牆上水銀柱式血壓計-氣閥壞
311020105C 止血帶（送修）
311020105D 水銀柱式壓脈帶壞
311020105E 水銀注式血壓計送-校正
311020105H 生理監視器--快速接管壞
311020105I 生理監視器--壓脈帶壞
311020105J 生理監視器--電源供應器壞
311020105K 生理監視器--SPO2壞
311020105L 心電圖機--吸球壞
311020105M 水銀柱式血壓計--加壓球壞
311020105N 心電圖機-EKG導線壞
311020105O 心電圖機-電池蓄電差
311020105P 心電圖機-螢幕壞
311020105Q 心電圖機-推車輪子壞
311020105R 心電圖機-夾子壞
311020105T 心電圖機-檢測
311020106 超音波聽診器（送修）
311020106A 聽診器（送修）
311020106B 紅外線檢查儀
311020108 噴射注射器
311020109 血管連續注射裝置（送修）
311020109A 電子血壓計電源供應器
311020111 超音波噴霧器（送修）
311020115 紅外線檢查儀
311020116 人體體積檢驗器
311020116A 脊椎背架
311020117 洗腎機
311020117a 洗腎機用藥水攪拌機
311020117A 電源插頭壞
311020117B 動力油壓手動擠壓幫浦
311020117C 腳踏板控置開關
311020117D 電燒箱電源線
3110201171 ＥＣＨＯ　人工腎臟清洗機
3110201172 人工腎臟沖洗機ＤＰＳ－４
3110201173 人工腎臟清洗機
3110201174 ＭＩＮＩ　ＰＵＭＰ
3110201175 電源供應器
3110201176 ＡＣ／ＤＣ　ＡＤＡＰＴＥＲ
3110201177 ＡＣ／ＡＣ　ＡＤＡＰＴＥＲ
3110201178 按裝洗腎機進水過濾器
3110201179 更換洗腎機過濾器濾芯
311020118 透析用儀器設備
311020118A 手動油壓器
3110201180 清洗洗腎機過濾器濾芯
3110201181 三用電表
3110201182 腦波機
3110201183 洗腎機進水管加長
3110201184 外加洗腎機進水過濾器
3110201185 固定洗腎機進水過濾器
3110201186 藥水攪拌器
3110201187 耳溫槍（委外-送修)
3110201189 手功能測驗組
311020119 離子層析儀
311020201 直腸擴張器
311020202 胃鏡（送修）
311020203 直腸窺鏡
311020204 直腸乙狀結腸鏡
311020204A 直腸燈
311020209 胃冷凍治療器
311020210 腸胃診斷檢查檯
311020211 十二指腸纖維鏡
311020212 腸粘膜切片器
311020214 內視鏡冷光源裝置
311020214A 光源機（送修）
311020216 大腸纖維內視鏡（送修）
311020216A 內視鏡
311020217 膽道纖維內視鏡
311020217A 膽道鏡
311020218 間歇性胃減壓器
311020221 食道內視鏡（送修）
311020221A 內視鏡清洗機
311020221B 關節鏡沖洗機
311020221C 食道超音波
311020222 大腸鏡櫃
311020222A 電子大腸鏡影像系統
311020223 內視電視系統
311020224 內視鏡儲存櫃
311020225 內視鏡電視系統．
311020301 心音描記器
311020303 脈波計
311020304 心電圖腦波監視機
311020306 心臟腦波監護記錄兩用裝置
311020307 心異常律動變動器
311020308 二現象示波機
311020309 人工心律調整器
311020310 輸血加壓器
311020311 心博出測量計
311020312 電擊器（送修）
311020312A 電擊器--EKG無波形
311020312B 電擊器--SPO2無功能
311020312C 電擊器--蓄電池不蓄電
311020312D 電擊器--EKG導線壞
311020312E 電擊器--電源線壞
311020315 心臟電氣生理分析
311020316 血液流量測定器
311020318 脈動間隔描繪器
311020319 電子血壓計
311020319A 電子血壓計EKG訊號線壞
311020320 血氧濃度儀無法蓄電
311020320A 血氧濃度儀
311020320B 血氧感測器SENSOR SPO2壞
311020321 心導管室用檢查電腦系統
311020322 冠狀竇血流量測定器
311020323 冠狀動脈擴張裝置
311020324 冠狀動脈血流灌注幫浦
311020401 新陳代謝測定器
311020402 甲狀線機能測定機
311020412 雷射機
311020431D 生理監視器SPO2壞
311020501 人工氣胸器
311020502 呼吸測量器
311020504 人工甦醒器（更換零件）
311020504A 呼吸輔助器（送修）
311020504B 潮濕瓶（送修）
311020504C 噴霧器（送修）
311020504D 氧氣罩（送修）
311020504E 自動甦醒器
311020504F 氧氣甦醒急救器
311020504Z 酒精消毒瓶架子
311020505 間歇性正壓甦醒器
311020506 肺活量計
311020507 肺伸舒力檢查器
311020510 陰陽壓自動蘇生器
311020511 高壓氧艙
311020512 氧氣，吸氣，中央系統器材裝置
311020513 呼吸監視計
311020513A 醫療氣體
311020513B 中央系統氧氣錶（送修）
311020513C 中央系統空氣錶（送修）
311020513D 中央系統抽吸器（送修）
311020513E 中央系統胃減壓器（送修）
311020513F 中央系統胸腔引流器（送修）
311020513G 鋼瓶用氧氣錶（送修）
311020513H 鋼瓶用空氣錶（送修）
311020513I 氧氣岐管（ＴＷＯ．ＷＡＹ）送修
311020513J 電動式抽吸器（送修）
311020513K 電動式胃減壓器（送修）
311020513L 電動式胸腔引流器（送修）
311020513M 氧氣潮濕瓶（送修）
311020513N 負壓表
311020513O 心輸出量監示器
311020513P 間歇抽吸器
311020514 手提式抽吸器（送修）
311020514A 機油
311020514B 骨泥真空抽吸機
311020514C 抽痰器架
311020515 細呼吸道檢驗器
311020516 呼吸壓縮治療機
311020517 喀痰器
311020518 胸腔鏡
311020518A 縱膈腔鏡
311020519 呼吸氣體分析儀
311020524 電動吸引機
311020525 灌食器
31102520 疼痛控制儀器
31102521 自動控制餵食器
31102522 經皮ＣＯ２監視器
31102523 ＣＯ２記錄器
31102524 心輸出量溫度探棒
31102525 血壓監視系統
31102526 氧氣感應器
311030100 手術器械（請查６１００）
311030101 電極燒灼器（送修）
311030102 紅外線光容積訊號測器
311030103 抽脂設備
311030103A 護目鏡
311030104 紫外線殺菌燈
311030105 手術照明燈
311030105A 直腸鏡燈
311030106 深部照明燈
311030107 無影照明燈
311030107A 黃膽照光燈（送修）
311030107B 照相輔助燈
311030107C 蛇燈
311030108 胃腸縫合器
311030109a 低量雷射治療儀
311030110 普通手術檯
311030113 萬能手術檯
3110301131 電動（油壓）手術椅
3110301132 ＭＡＱＵＥＴ轉運床
3110301133 ＭＡＱＵＥＴ手術床
3110301134 ＭＡＱＵＥＴ骨科手術床
3110301135 手術ＣＯＬＵＭＮ
3110301136 手術床
311030115 燒灼器用變壓器
311030116 腦白質切離器
311030117 醫用雷射機
311030118 氣動骨磨碎機
311030119 電氣手術器
311030120 手指測壓器
311030121 握力器
311030122 超音波手術用裝置
311030123 電動骨鋸
3110301237 顱內壓力監視器
311030124 手術電鋸
311030127 雙機電氣凝固器
311030128 關節鏡
311030131 手術用顯微鏡
311030132 腦深部定位電氣凝固器
311030133 失血測驗器
311030134 血管血液流量測定器
311030135 動脈止血器
311030138 電子血壓計包含EKG & SPO2
311030138A 心電圖機
311030139 輸液控制器（送修）
311030141 淨創洗滌器
311030142 骨科術後冷熱敷治療系統
311030142A 壓力監視器
311030143 顱內壓力監視器
311030144 溫度測癌器
311030145 電動石膏剪
311030146 電動骨鑽用馬達
311030147 超音波打碎抽取器．
311030148 外科手術顯微鏡用電源台
311030149 超音波刀
311030150 頭架
311030151 高頻熱凝發生器
311030153 手搖鑽
311030154 手術電鑽
311030155 手術氣鋸
311030156 手術氣鑽
311030156A 手術氣鑽氮氣接管
311030156B 氮氣控制閥
311030160 電刀（送修）
311030161 燒灼器（送修）
311030162 電燒線（送修）
311030202 電動石膏鋸（送修）
311030203 電動植皮刀
311030204 碾皮機
311030211 骨隨內固定器械．
311030212 石膏開放器
311030213 輕便骨折手術臺
311030214 矯正手術台
311030215 義肢支架等輔具設備
311030217 牽引台
311030220 顱骨牽引器
311030221 頸部牽引器
311030222 哈玲頓脊椎治療器
311030226 骨科手術儀器
311030227 手術用高速骨切削器
311030230 跛足電子測角矯正器
311030231 骨骼扭轉試驗器
311030232 萬能牽引架
311030234 氣動鋼釘推動器及切骨器
311030235 電腦化生物力學測量分析系統
311030236 肌肉勒帶損傷治療儀
311030237 電腦化誘發反應電位測定裝置
311030238 腰牽引機．
311030240 拉皮內視鏡
311030301 全身麻醉器
311030304 心動測驗器
311030307 心臟博動器
311030308 遠隔溫度計測器
311030309 電氣低高溫管制器
311030309A 冰毯機（送修）
311030309B 溫毯機
311030310 麻醉器臺
311030312 呼吸輔助管制器
311030313 人體體溫冷卻器
311030315 麻醉科用可調節凳子
311030316 麻醉藥濃度偵測器
311030317 自體血液重輸系統
311030318 導航定位系統
311030401 心臟機能四線記錄機
311030404 人工心臟
311030404A 人工心肺機
311030405 人工腎臟機
311030407 心臟血管活動快速攝影儀器
311030408 心臟機能七線記錄機
311030409 血液循環濃度測定器
311030411 主動脈內氣球幫浦系統
311030412 心臟急救綜合治療車
311030413 心電圖機（送修）
311030413A 運動心電圖儀
311030413B ２４小時心電圖記錄器
311030414 生理監視器
311030414a 生理訊號擷取分析系統
311030414A 生理監視器SPO2壞
311030415 影像攝影系統
311030431k 加碼輻射偵測儀
311030431C 心電圖機SPO2壞
311030431D 心電圖機-訊號線壞
311030431E 生理監視器-訊號線壞
311030431G 生理監視器--送校正
311030431H 心電圖機--送校正
311030431I 心電圖機--充電電池不蓄電
311030431J 生理監視器充電電池不--蓄電
3110400000 精蟲動力分析儀
311040001 圓型掃描器
311040002 電擊燒灼器
311040003 元素分析儀
311040004 防震台
311040005 吸管振盪器
311040006 水浴器
311040101 陰道鏡
311040102 子宮鏡
311040104 輸卵管鼓氣描寫器
311040105 婦科檢診臺
311040107 子宮腔擴大鏡
311040108 婦科檢查治療器．
311040108A 腹腔內視鏡
311040108B 輸卵管攝影針
311040109 輸卵管整形手術裝置
311040112 多功能婦科用聚光器
311040113 手消毒器
311040114 自動冷光分析儀
311040201 分娩臺
311040206 腹部內檢查鏡
311040208 骨盆器
311040213 胎兒心音擴大繼續聽診器（送修）
311040214 萬能吸引器
311040215 分娩綜合監視機
311040217 超音波胎兒心拍動聽診器（送修）
311040218 多目的超音波診斷機．
311040219 電動榨乳機
311040220 兒頭採血器
311040222 血液加溫器
311040223 止血器
311040224 冷凍手術裝置
311040224A 冷凍槍
311040225 胎兒內視鏡
311040301 嬰兒床
311040302 早產兒保育器
311040302A 保育箱（送修）
311040303 蘇生用人工呼吸器兼嬰兒保溫器
311040304 嬰兒用體重計（送修）
311040305 奶瓶消毒器
311040306 黃疸光線測定器
311040307 抗汙染紙架
311040308 光學濃度定量掃描儀
311040309 張口器
311050101 耳鼻喉科用診療椅
311050102 五官鏡( 更換－零件 )
311050103 額頭燈
3110501031 額頭鏡
3110501032 頭燈攝影機
3110501033 神經刺激器
311050104 耳鼻喉科治療臺
311050105 雙眼放大鏡與頸電燈
311050106 抽吸連接頭
311050109 自動注入裝置
311050110 立式沖洗唾缽（痰盂）
311050111 閉路電視系統
311050112 ＥＮＴ手術電鑽
311050113 檢耳鏡（送修）
311050201 聽力測定器
311050204 鼓膜按摩器
311050205 雜音器
311050206 耳手術擴大鏡
311050207 電子影像喉頭鏡
311050209 音叉
311050212 鼓膜照像機
311050213 高速切削骨鑽器
311050214 聽力自動記錄器
311050215 音波波長分析器
311050216 鼓室成形手術器械
311050217 光源機
311050219 聽阻聽力檢查器．
311050220 耳手術用麻醉器
311050221 前庭功能中耳恆溫裝置
311050223 耳垂血氧計
311050224 人工耳蝸移植設備
311050301 支氣管鏡
311050301A 鼻咽腔鏡
311050302 喉鏡（送修）
311050302A 喉鏡葉片（送修）
311050302B 喉鏡柄（送修）
311050304 直接手術用椅
311050305 內窺鏡
311050306 仰垂喉頭鏡
311050307 直接手術用臺
311050308 氣管檢查用側視鏡．
311050310 咽喉照像機
311050314 蒸氣吸入器
311050318 發聲機能檢查器
311050319 聲帶注射器
311050320 喉頭頻閃觀察儀
311050321 咽喉內視鏡
311050322 喉科內視鏡固定架
311050401 鼻中隔手術器械
311050402 鼻阻壓計
311050404 直視型鼻咽切片鉗
311050406 鼻竇超音波掃描儀
311050407 鼻咽腔功能測定器
311050408 嗅覺測定器
311050409 鼻鏡附冷光照明
311050410 耳溫槍
311050411 ＫＴＰ雷射儀
311050412 雷射機
31105131A 頭燈
31106A 經皮電刺激器
311060106 皮膚磨剝器
311060107 防震桌
311060108 皮膚科用手術床
311060109 蛋白質分析柱收集器
311060110 磨光機
311060201 膀胱內壓計測器
311060202 膀胱鏡
311060203 碎石吸出用膀胱鏡
311060204 膀胱尿道鏡
311060206 電切機
311060208 碎石器
311060209 泌尿科檢診臺
311060211 尿道鏡
311060214 血糖測定儀
311060215 腎臟纖維內視鏡
311060217 攝護腺切除內視鏡
311060218 二頻道泌尿系統記錄裝置
311060219 六頻道泌尿系統紀錄裝置
311060220 膀胱尿道切除鏡
311060221 電腦化動態尿流動力學檢查儀
311060222 石英光纖鐳射刀（送修）
311060223 雷射機
311060229 軟性輸尿管鏡
311060230 輸尿管內視鏡
311060231 膀胱內視鏡光源線
311060232 膀胱鏡鞘
311060233 膀胱鏡外套管
311060233A 活動操作桿
311060233B 恥骨套管
311060234 尿道切刀
311060235 膀胱穿刺護套
311060236 膀胱鏡工作元件
311060237 光源線
311060238 陽萎功能測定儀
311070101 色盲檢查鏡
311070102 雙眼角腺顯微鏡
311070104 眼球突出計
311070106 視力表照明器
311070110 直接檢眼鏡
311070112 近點測定器
311070113 視野計
311070116 視網膜鏡
311070117 視力檢查器
311070119 斜視計
311070120 眼球內壓計
311070129 眼底照像機
311070130 光神計
311070136 電測眼球串動儀
311070137 網膜電圖儀器
311070140 前房深度測量計
311070142 房水流量測定器
311070143 角膜檢查儀
311070150 裂隙燈．
311070151A 眼底鏡（送修）
311070153 視力表
311070154 視力表機
311070201 眼科診療椅
311070204 電遊子透入治療器
311070205 白內障燈
311070207 眼科診療檯．
311070210 角膜移植器
311070211 眼協調訓練器
311070212 眼視訓練機
311070213 眼科冷凍手術器
311070216 光凝固治療器
311070217 超音波白內障溶解治療器
311070218 氣動眼壓計
311070219 眼科超音波診斷儀器．
311070220 血管攝影看片機
311070221 玻璃體切除器
311070222 睫毛電氣分解器
311070223 白內障手術儀
311070302 眼鏡檢度計
311070303 試鏡箱
311070304 電腦驗光儀附電動光學檯
311070330 直線加速器
31107105 雷射機
31107106 洗眼器
31107107 眼科手術固定器
311080101 腦動電流描記器
311080102 腦波檢查用閃光刺激器
311080103 超音波診斷機
311080105 電痙治療儀
311080202 肌電計
311080203 肌電計監視機
311080209 腦神經誘發測定器
311080210 腦神經刺激器
311080212 顯微手術用彩色電視攝影機．
311080213 顯微電鑽
311080214 開顱氣鑽
311080214A 開顱氣鑽鑽頭
311080215 超音波神經腫瘤吸除手機
311080216 超音波神經腫瘤探查組
311080217 神經手術顯微鏡
311080218 Ｃ－ＡＲＭ神經手術Ｘ光機
311080219 雙極神經電燒
311080220 雙極顯微電燒鑷子
311080221 立體定位手術頭架
311080223 神經變性檢查儀器
311080224 氣化儀器
31108104 腦波圖監視器
31108222 精神心理評估治療器材
31108223 攀岩機
31108224 電腦階梯機
31108225 精神病患職能治療器材
3110826 氣動手臂
3110827 聽覺誘發電位監視儀
311090101 牙科手術椅
311090101A 烤瓷爐
311090101B 蒸汽洗淨機
311090101C 洗牙機
311090101D 牙科治療檯
311090101E 補牙機
311090101F 壓模成型機
311090102 牙科引擎
311090103 牙科手術器
311090103A 器械檯
311090104 溫成裝置
311090105 齒髓診斷器
311090106 牙科矯正用電焊器
311090107 矯正用顎態調整器
311090108 全光譜比色儀
311090109 牙科矯正器械
311090110 銀粉攪拌器
311090111 牙周囊袋液體測定機
311090112 超音波義齒洗滌機
311090113 牙科觸煤電源燈射槍
311090114 樹脂加熱聚合機
311090115 電動翻磨機
311090116 咬合測試器
311090117 牙科Ｘ光機用座椅
311090118 Ｘ光照射頭顱放大器
311090119 記憶式測定器
311090120 牙科用笑氣麻醉器
311090121 牙科用電子探測器
311090122 固定牙橋電鍍機
311090123 牙科用石膏切削器
311090124 慢速馬達離合器
311090125 石膏過濾箱
311090126 熱塑性根管封填充器
311090127 慢速技工馬達
311090128 口腔鏡
311090129 移動式集塵器
311090201 牙科室用車床
311090203 磨光箱
311090204 電解研磨機
311090204A 研磨機
311090204B 模型修磨機
311090204C 鹵素光機
311090204D 石膏振盪器
311090204E 油壓機
311090204F 自動控溫煮膠機
311090204G 銀汞輸送器
311090205 空氣壓榨機
311090206 金屬掃除器
311090207 真空鑄造埋沒器
311090208 真空埋沒器
311090209A 鑄造機
311090211 真空除水器
311090213 牙托環觀測器
311090214 全自動義齒床重合裝置
311090215 自動練和器
311090216 臉弓
311090217 快乾樹脂床強力鍋
311090218 印模材溫度調節器
311090219 根管長度測量器
311090220 牙科鋸
311090221 牙科手機
311090222 水焰機
311090223 牙科器械櫃
311090224 牙科定時控制器
311090225A 電動抽吸器（送修）
311090226 分段收集器
31109111 矽藻膠攪拌機
31109116 超音波洗淨器
31109117 氣動式去包埋裝置組
31109118 噴砂機
31109119 高速打磨機
31109120 超音波根管震盪器
31109121 玻璃珠消毒器
31109122 去蠟機
31109123 數位減算影像處理電腦系統
31109124 治療用加熱器
31109227 植牙機
311100101 防Ｘ光圍裙
311100102 鉛衣架
311100103 鉛板（有輪子）
311100104 鉛衣
311100105 血管血液流量測定儀
311100106 壓氣機
311100107 Ｘ光軟片乾燥器
311100108 影像分析儀
311100109 Ｘ光片縮小晒印器
311100110 Ｘ光片觀察器
311100111 防Ｘ光手套
311100112 紅外線影像擷取器
311100115 Ｘ光間接攝影用擴大觀察器．
311100118 Ｘ光軟片貯存箱及把手
311100119 Ｘ線量測定器
311100120 防護面罩
311100121 防Ｘ光屏風
311100123 Ｘ光簡易萬能攝影臺
311100127 Ｘ光片顯影槽
311100128 Ｘ光機
311100128A Ｘ光片藍
311100129 牙科Ｘ光機
311100129A Ｘ光拷貝機
311100131A 看片燈
311100132 血液照光機
311100134 Ｘ光暗室裝置
311100135 Ｘ光攝影框
311100140 Ｘ光透視檯
311100141 高壓注射器
311100142 患者固定器
311100143 Ｘ光頭部攝影檯
311100144 濃度計
311100146 腦室攝影坐椅
311100148A 洗片機
311100149 電腦斷層Ｘ光掃瞄器
311100150 後荷鐳錠子宮治療器
311100151 臟器掃瞄器
311100152 電腦斷層治療計劃系統
311100152A 放射治療計劃系統
311100153 Ｘ光底片印字機
311100154 核子造影機
311100155 Ｘ光片電視判讀儀
311100156 影像重現機
311100156A 影像複印機
311100157 麥氏基礎電子檢查記錄裝置
311100158 焦距校正器
311100159 六角形探測用水晶體
311100160 多面層造影系統
311100161 Ｘ光趨動機
311100162 頭部攝影角度器
311100164 珈瑪自動射線計析儀
311100165 放射線水假體測量器
311100166 腦定位器
311100167 睡眠檢查監測系統
311100168 信號發聲器
311100169 ＣＭＳ治療計劃系統
311100170 ＣＭＳ電腦治療系統
311100171 骨質密度分析儀
311100172 ３Ｔ全身型磁振造影系統
311100173 定影銀回收機
311100174 超音波掃描儀
311100175 超音波診斷機
311100176 超音波探頭
311100177 胸腔照相架
311100178 X光機管球
311100179 蓋格計數器
3111002 關節鬆動床
311100201 蒸汽浴器
311100201A 水療池
311100201B 多頻率深層按摩器
311100202 感應電療機
311100203 可視性語言訓練器
311100204 復健用電針機
311100205 神經筋治療機
311100206 人工太陽燈
311100206A 烤燈（送修）
311100207 赤外線燈
311100208 電腦語音分析儀
311100209 低週波治療機（送修）
311100210 步態復健輔具
311100211 電腦語音分析儀
311100212 超短波治療器（送修）
311100213 鐳錠施用器
311100214 石臘濕布器
311100215 溫濕布器
311100216 運動平衡桿
311100216A 平衡訓練儀
311100217 物理治療檯
311100217A 復健傾斜治療檯
311100218 電氣筋肉刺激器
311100218A 針灸刺激器用三極電線
311100218B 探穴棒
311100219 關節機能運動器
311100219A 電動腰牽引機
311100219B 物理治療用牽引台
311100220 圓環電氣床
311100221 物理治療起重器
311100222A 關節復健機（送修）
311100222B 跑步機
311100222C 腰皮帶
311100222D 腰布帶
311100222E 站立式移位機
311100223 運動木架
311100224 病人技能訓練織布機
311100225 復健用盪鞦韆
311100226 職能治療用鐵架
311100227 光線治療器
311100227A 治療燈
311100227B 鹵素燈
311100227C 纖維檢查燈
311100228 物理治療用水槽
3111002284 恆溫器
311100229 健身車
311100230 靜電健康器
311100231 運動機能測定器．
311100232A 照光燈（送修）
311100233 嬰兒保溫器用照射治療器
311100235 肌電迴饋訓練器
311100236 腳踏車運動練習器
311100236A 全方位運動椅
311100237 腳肌運動床
311100238 肩輪
311100239 病患昇降機
311100240 等速運動訓練器
311100241 鐳射光照射刺激治療器
311100243 生物回饋儀器
311100245 職前評估樣品組系列
311100246 振躍針灸綜合治療儀
311100248 假　構音輔助器
311100248A 紅內線治療器
311100249 電極消毒器及去磁器
311100250 靜態肌力測試系統
311100250A 電腦化肌力測試訓練儀
311100251 斯陶止痛器
311100252 新聞攝影機
311100253 吸力治療器
311100254 超音波低頻合併治療器
311100255 氧氣濃度調節器
311100256 冷療壓縮機
311100260 熱敷保溫箱．
311100270 熱敷器．
311100271 電刺激治療器
311100272 高伏特電刺激器
311100273 超音波治療器
311100274 石臘浴槽
311100275 電刺激連續性被動運動器
311100276 神經肌肉活度測試治療儀
311100277 動脈末梢系統循環治療器
311100278 紅內線治療燈
311100281 壁梯．
311100282 心臟急救電擊器
311100283 上下肢運動器
311100303 直線加速器
311100304 輪郭描線器
311100305 雷射定位指示器
311100402 鈷六十治療機及治療台
3111004021 後荷式遙測治療機
311100403 放射線偵察計
311100404 同位素描檢器
311100407 閃鑠計數器
311100410 貝他線閃光測定器
311100414 放射線測量計
311100415 放射線劑量充電器
311100416 何氏切割器
311100419 同位素劑量校準模型
311100420 放射性氣體傳送裝置
311100421 放射層析掃描儀
311100422 熔鉛爐
311100423 高劑量後荷式近接治療機
311100424 三菱昇華式印相機
311100425 放射性得微旋浮體滋生器
311110101 顯微鏡用暗視野集光器
311110102 顯微鏡用描畫器
311110103 石臘熔融恆溫器
311110104 洗眼器
311110105 顯微鏡燈
311110106 顯微鏡照相機
311110107 幻燈機
311110108 顯微鏡
3111101081 立體顯微鏡
3111101082 倒立顯微鏡
3111101083 多人看教學顯微鏡
3111101084 螢光顯微鏡
3111101085 電子顯微鏡
311110109 標本切片機
311110109A 標本切片台
311110110 染色體自動掃描機
311110112 幻燈片觀察箱
311110113 顯微鏡位相差裝置
311110114 顯微鏡投影裝置
311110115 離心機
311110115A 離心機--測轉速
311110120 自動磨刀機
311110123 組織包埋裝置
311110123A 組織脫水機
311110124 組織脫水機
311110125 超音波細胞分裂器
311110126 自動封片機
311110128 顯微切片用製刀器
311110129 自動細胞染色裝置
311110137 動力細胞壓碎機
311110141 骨骼脫鈣機
311110143 組織勻質機．
311110145 顯微投影機
311110202 解剖檯
311110203 解剖電鋸
311110204 冷凍停屍室
311110205 鋸骨機
311110206 血袋封口夾斷器
311110207 玻片打印機
311110208 碎骨機(鐵胃)
311110209 標本盒打印機
311110210 棟結盤(冰盤)
31111109 回收機
311120109 動物固定台
311120121A 雷射刀
311120133 頭部固定器
311120134 頭部切除器
311120143 動物實驗手術桌．
311120145 電氣刺激採精器
311130101 輸血用臥椅
311130103 輸血加壓器．
311130106 血液成份分離裝置
311130108 血液洗滌器
311130109 血小板凝集測定器
311130110 自動控量抽血擺動器
311130111 自動血球分類計算器
311130112 血小板計算儀
311130113 血液黏度計．
311130115 自動血沈速度測定器．
311130116 血漿電毯
311130117 血漿機馬達（送修）
311130202 氨基酸自動分析器
311130203 電解質分析器
311130204 超音波診斷儀
311130205 超音波震碎機
311130206 超音波洗淨器
31113118 電腦化生物力學測量分析系統
312010409 靜電空氣採樣器
3130101A 污水下水道
3130101B 污水下水道陰井
3130101D 化糞池
3130101E 節油池
3130102 焚化爐燃燒機
3130103 焚化爐體
3130104 焚化爐油壓機
3130105 焚化爐冷卻塔
3130106 焚化爐洗滌塔
3130107 焚化爐靜電集塵器
3130108 焚化爐空壓機
3130109 焚化爐沈澱池
3130110 焚化爐誘引風機
3130111 焚化爐輸送機皮帶
3130112 焚化爐煙道
3130113 焚化爐偵煙器
3130114 焚化爐控制電盤
3130115 焚化爐送風機
3130116 焚化爐油槽
3130117 焚化爐高壓貯水槽
3130119 垃圾冷凍儲存櫃
3130120 垃圾輸送管道
3130121 高壓洗地機
401010501 上承橋樑
401070101 大客車
401070102 小客車
401070105 客貨兩用車
401070201 大型貨車
401070202 小型貨車
401070203 傾卸貨車
401070305 吊車
401070402 救護車
401070403 油壓車
401070406 清潔車
401070409 電動車
401070410 三輪車
401070411 學步車
401070412 電子病歷車
401070413 護理資訊車
401070414 抽血車
401070502 二輪機踏車
401080101 自行車
401080103 三輪貨車
401080201 手推車
401080201A 垃圾車（送修）
401080204 污衣車（送修）
401080205 三層車（送修）
401080206 盤架車（送修）
401080207 治療車（送修）
401080208 Ｕ．Ｄ車（送修）
401080209 菜藍車（送修）
401080210 氧氣車（送修）
401080211 換藥車(送修)
401080212 急救車（送修）
401080213 ＩＶ車（送修）
401080214 迴診車
401080215 層架車
401090101 二輪拖車
401090102 白板車
404010102 氣壓計
404010302 溫度計
404010404 風向計
405020106F 離床報知機
405020106G 多媒體叫號顯示器
405020107 呼叫器充電器
405020107A 呼叫器電池
405020107B 呼叫器壞
405020401 無線電發射機
405020402 有線電視系統
405020802 有線電對講機
405020812 電話錄音器
405030110 揚聲器
405030201 交直流接收機
405030205 電視接收機
405030205A 電視機架子（送修）
405030205B 電視天線座
405030205C ＴＶ用匹配器
405030205D 電視機固定架
405030205E 電視牆
405030206 調幅調頻通信接收機
405030206A 電視遙控器
405030207 電晶體接收機
405030209 閉路電視機
405030210 CD撥放設備
405030211 視訊產生變換器
405030211A 信號轉換器組
405030212 DVD錄放影機
405030220 電視攝影機
405030308 公開演講機
405030310 電唱機
405030310B 卡拉０Ｋ伴唱機
405030311 擴音機
405030311A 擴音設備
405030312 麥克風
405030312A 強光指示棒
405030312B 雷射指示棒
405030312C 架設麥克風
405030315 電源穩定器
405030403 磁帶錄音機
405030411 耳機（送修）
405030411A 刮鬍刀（送修）
405030412 錄音帶拷貝機
405030412A 錄音機
405030413 影音光碟機
405040203 監聽接收機
405040206 時限警號
405040209 竊線警報器
405040210 病人動態顯示系統
40525 無線電話機
406010401 郵資機
406010502 活動傳遞帶
406010503 動力傳遞帶
406010605 膠紙打包機
406010703 信函開拆機
43010904-4
501 洗手液架
501-1 活動電腦主機架
501010101 無菌室遞物箱
501010102 簽到鐘
501010103 巡邏鐘
501010104 運動按摩機
501010105 碼錶（送修）
501010106 鬧鐘
501010107 印時鐘
501010107A 時鐘
501010107B 計時器
501010107C 計數系統
501010107D 圖形掃描器
501010108 停機坪風向帶
501010109 保管箱
501010201 手壓滾筒油印機
501010202 自動磨刀機
501010203 電動油印機
501010204 拖把扭乾機
501010206A 目錄卡片影印機
501010207 自動晒圖機
501010208 自動貼碼機
501010209 自動拔蓋機
501010210 製版機
501010211 電子防潮箱
501010212 電子空氣微生物取樣機
501010213 條碼機
501010214 站立式移步機
501010215 移動式置物架
501010216 抽號機
501010217 萬能試驗機
501010218 控制夾
501010301 中文打字機
501010302 英文打字機
501010303 電動英文打字機
501010304 英文刻字機
501010305 電鑽
501010306 標示打印機
501010308 帶模打字機
501010311 微電腦電子打字機
501010401 照相機（送修）
501010401A 照相系統
501010401B 數位相機
501010402 縮影機
501010402A 病歷縮影機
501010402B 縮影複印機
501010403 翻拍機
501010403C 影印機
501010404 放大機
501010406 沖片箱
501010407 光度錶
501010409 觀影器
501010410 閃光燈
501010411 暗房時計
501010412 相片乾燥器
501010413 儲片櫃
501010431 微調器
501010432 移位機充電器
501010501 電影攝影機
501010501A 數位攝影機
501010502 有聲電影放映機
501010503 無聲電影放映機
501010504 幻燈機（送修）
501010504A 幻燈機紀錄器
501010504B 溫溼度計
501010505 剪接機
501010506 繞片機
501010508 濾光鏡
501010509 昇壓器
501010510 銀幕
501010512 幻燈片裝夾機
501010513 瞬間幻燈片製造機
501010515 鏡頭
501010524 視聽機
501010530 燈架
501010531 三足架
501010536 錄音機（送修）
501010537 投影機（送修）
501010537A 三槍投影機
501010537B 單槍投影機
501010538 幻燈看片器
501010540 閱讀機
501010541 程式控制加熱器
501010541A 加熱器
501010549 幻燈機電腦控制器
501010550 錄放影機（送修）
501010551 雷射影碟機
501010552 迴帶機
501010605 抽風扇
501010607 暖爐
501010608 窗型冷氣機
501010608A 分離式冷氣機
501010608B 電風扇
501010609 箱型冷氣機（落地型）
501010610 空氣清淨機
501010611 光碟機
501010611A 光碟燒錄機
501010611B 磁帶機
501010611C 光碟系統
501010611D 影像記錄器
501010611E 顯示器
501010613A 手術室溫箱
501010701 監視系統
501010701A 警報系統
501010702 電氣冰箱
501010702A 各型冰箱
501010703 電氣冰櫃
501010703A 冰庫
501010703B 製冰機
501010703C 超低溫冷凍櫃
501010703D 冷凍加壓治療機
501010703E 冰敷袋
501010704 屍體冰箱
501010705 屍體冰櫃
501010706 登階機
501010801 吸塵器（送修）
501010802 消毒器
501010802A 溫奶器
501010802B 沖瓶機
501010802C 拖把布壓乾機
501010802D 儀器用編號機
501010802E 操作箱壓克力
501010802F 注奶器
501010802G 洗滌機
501010802H 鋼絲奶蓋框
501010802I 噴槍頭
501010803 擦地板機
501010804 打臘機（送修）
501010804A 地扇（送修）
501010805 洗衣機（送修）
501010806 臭氧機
501010807 電動刈草機
501010808 電動裁紙機
501010809 開水機
501010810 乾燥機
501010812 脫水機
501010813 吹風機（送修）
501010816 碎紙機
50101082J 不鏽鋼帶蓋器
501010820 烘乾機（送修）
501010820A 烘手機
501010823 抽水機
501010824 硫酸加藥機
501010825 除濕機
501010826 裁紙刀
501010827 引擎剪枝機
501010831 捕蠅燈
501010903 電動縫衣機
501010904 編織機
501011001A 飲水機
501011001B 開飲機（送修）
501011001C 煮水機
501011002 果汁機（送修）
501011002A 茶桶（送修）
501011003 蒸餾水製造機
501011003A 無菌水製造機
501011004 打蛋機
501011005 電爐（送修）
501011006 烤箱
501011006A 溫箱
501011006B 電熱板
501011006C 胚胎運送器
501011007 電鍋（送修）
501011007A 電氣熨斗
501011007B 電風扇
501011008 攪拌器（送修）
501011009 電熱咖啡壺
501011010A 熱水器
501011010B 電熱水瓶
501011011 電動切片機
501011013 洗濯台
501011014 洗米機
501011015 食品切用機
501011016 連續式炊飯機
501011017 瓦斯爐
501011018 烤麵包機
501011021 瓦斯筒
501011021A 瓦斯管
501011022 暖流電熱箱
501011026 磨豆漿機
501011027 餐具自動洗滌機
501011030 絞肉機（送修）
501011030A 攪碎機
501011030B 肉品真空按摩機
501011031 蒸庫
501011032 蒸箱
501011032A 爐灶
501011033 蒸汽鍋
501011034 整型機
501011035 發酵室
501011036 微波爐（送修）
501011037 電磁爐
501011041 烘碗機
501011049 洗碗機
501011050 肉類斷筋機
501011051 蔬菜削皮機
501011052 切菜機
501011053 冷藏庫
501011054 冷凍庫
501011055 電腦全自動配藥機
501011055A 藥品分包機
501011056 藥品自動除包機
501011065 煮麵機
501011066 殘菜處理機
501011066A 萬能傾斜鍋
501011067 組織包埋處理機
501011068 組織切片漂浮機
501011101 天秤
501011104 地秤
501011105 自動秤
501011107 彈簧秤
501011201 護貝機
501011202 被單摺疊機
501011203 小熊被機
501020102 電動計算機
501020105 電動加數機
501020106 新式診間叫號燈(湖畔門診)
501020110 數字標示機
501020113 點鈔機
501020201 電子計算機
501020201A 收銀機
501020202 電子資料處理機
501020203 中央處理機
501020301 製卡機
501020302 立停車場柵欄機
501020305 製表機
501020308A 打卡鐘
501020313 資料處理表報裝訂機
501020314 磁碟機（電腦系統）
501020315 電腦遠程終端機
501020319 微型電腦程式設計機
501020328 終端機控制器
501020329 數據機
501020401 電動記帳機
501030101 辦公桌
501030102 辦公側桌
501030103 繪圖桌
501030104 會議桌
501030105 課桌
501030106 講檯
501030107 閱報桌
501030201 櫃檯
501030202 工作檯
501030203 機具檯
501030205 馬椅梯
501030206 鋁梯
501030207 伸縮梯
501030301 公文櫥
501030302 書櫥
501030303 物品櫥
501030304 公文櫃
501030305 物品櫃
501030307 保險櫃
501030309 卡片櫃
501030310 大型書架
501030311 大型圖表架
501030312 物品架
501030319 鞋櫃
501030401 沙發椅
501030402 迴轉椅
501030403 扶手靠椅
501030404 靠背椅
501030405 摺椅
501030406 長椅
501030408 理髮椅
501030409 燙髮椅
501030411 圓凳
501030412 長凳
501030413 方凳
501030414 連坐椅
501030415 不鏽鋼踏腳凳
501030415A 坐浴凳（送修）
501030415B 不鏽鋼調理盆
501030415C 坐浴盆（送修）
501030415D 鐵製藥盒
501030415E 不鏽鋼水壺
501030415F 不鏽鋼杯
501030415G 塑膠坐浴凳
501030501 單人床
501030502 雙人床
501030503 雙層床
501030504 兒童床
501030506 梳妝檯
501030508 衣櫃
501030509 床頭櫃
501030510 帆布床
501030601 餐桌
501030602 桌面
501030603 茶几
501030606 鍋爐台
501030608 電氣保溫台
501030609 水槽工作台
501030611 油煙罩
501030611A 抽油煙機
501030615 餐具消毒櫃
501030616 保溫配膳車
501030618 污筷．湯匙．殘菜收回車
501030619 污餐盤．碗收回車
501030620 餐盤存放車
501030621 保溫湯飯桶車
501030624 保溫配膳台
501030625 水垢處理機
501030701 彈子檯
501030702 乒乓檯
501030703 桌球發球機
501030708 其他康樂設備
501030716A 划船健身器
501030716B 跑步機
501030721 健身車
501040101 鋼琴
501040102 風琴
501040103 手風琴
501040201 大洋鼓
501040202 小洋鼓
501040304 吉達
501050101 地毯
501060101 無病毒動物飼養箱
501060102 陶藝工具組
50160103 真空鍊泥機
50160104 空氣槍
5020101A 環保海龍滅火器
5020101B 海龍滅火器
5020101C 二氧化碳滅火器
5020101D 乾粉滅火器
5020101E 乾粉懸吊式滅火器
5020101F 滅火器放置盒
5020101H １３０１海龍自動滅火設備
5020101I ＦＭ２００海龍自動滅火設備
502010108 滅火器掉落
502010110 泡沫頭
502010111 泡沫原液
502010112 撒水頭
502010200 斜降式救助袋
502010201 直降式救助袋
502010202 緩降機
502010203 避難梯
502010204 避難器具設置位置燈
502010205A 消防栓泵浦
502010205B 撒水泵浦
502010205C 泡沫泵浦
502010205D 採水泵浦
502010206 室外消防栓
502010206A 室內消防箱
502010206B 消防水帶１　１／２”
502010206C 消防水帶２　１／２”
502010206D 消防龍頭１　１／２”
502010206E 消防龍頭２　１／２”
502010206F 消防水帶箱
502010207A 泡沫自動警報逆止閥
502010207B 撒水自動警報逆止閥
502010207C 泡沫一齊開放閥
502010207D 撒水末端查驗閥
502010207E 泡沫手動啟動閥
502010207F 撒水泡沫蜂鳴器
502010207G 撒水警報水鐘
502010210 消防受信總機
502010210A 消防警鈴
502010210B 消防標示燈
502010210C 消防手動報警機
502010210D 消防綜合盤
502010212 避難指標
502010213 安全門燈 崁入式
502010214 安全門燈 大
502010215 安全門燈 中
502010216 安全門燈 小
502010217 避難方向指示燈單面 小
502010218 避難方向指示燈 單面 中
502010219 避難方向指示燈 雙面 中
502010220 避難方向指示燈 雙面 小
502010221 消防警報探測器迴路
502010222 定溫式探測器
502010223 偵煙探測器
502010224 差動式探測器
502010225 緊急照明雙燈型
502010226 緊急照明ＰＬ１３Ｗ燈
502010227 緊急照明崁頂式燈
502010228 鉛酸電池
502010229 鎳鎘電池
502010230 鎳氫電池
502010231 消防排煙垂壁
502010232 消防排煙閘門
502010233 消防排煙控制盤
502010234 防火鐵捲門控制盤
502010235 消防排煙手動開關
502010236 消防排煙機馬達
502010237 消防水送水口
502010238 消防栓測試出水口
502010239 消防採水口
502010240 消防廣播主機
502010241 消防廣播喇叭
502010242 消防廣播電話分機
502010243 消防用磁力門扣
502010244 消防用緊急釋放開關
5030410 醫藥
50305 社會科學類
5040103 字畫
5040106 模型（人體）
5040111 祭品
5040201 動物標本
5040202 垃圾出口橡膠檔板
6010112A 裁紙刀（送修）
6010112B 電動裁紙刀
6010115A 削鉛筆機（送修）
6010501 訂書機（送修）
6010501A 打號機
6010502 封口機（送修）
6010503 打洞機（送修）
6010504 護貝機
60107 魚缸
6010901 水電整修
6010901A 各型桌燈
6010902 日光燈（燈腳）
6010902A 日光燈安定器
6010902B 點燈管
6010903 站燈
6010904 白熾燈（燈泡）
6010904A 省電燈泡
6010905 日光燈（整套）
6010905A 日光燈管（４０Ｗ）
6010905B 日光燈管（２０Ｗ）
6010905C 床頭燈管（３０Ｗ）
6010905D 日光燈下（ＰＳ板）
6010905D-1 日光燈下琉明天花板
6010905E 走廊燈（燈罩）
6010905F 日光燈管（４０Ｗ手術室用）
6010905G 日光燈管（３０Ｗ）
6010905H 日光燈管（３０Ｗ，圓形）
6010905I 日光燈管（１０Ｗ）
6010905J Ｔ５燈管２８Ｗ
6010905K T5燈管14W
6010905L 13W細螺燈
6010905Z 日光燈踏板控制器
6010906 延長線
6010906A 日光燈管（１５Ｗ）
6010906B ＰＬ燈
6010906C ＢＢ燈管
6010906D 冷光燈
6010906E 電源延伸線（醫療儀器用）
6010907C 日光燈（４０Ｗ營養室用，圓形）Ｒ
6010914A 手電筒（送修）
6010924 充電照明燈（送修）
6010925 紫外線燈管（維修）
6010925A 殺蟲燈
6010925B 紫外線燈管(新增）
6010926 緊急自動照明燈
6010926A 電錶
6010927 樓梯燈
6010927A 門鈴（請修）
6010927B 護士呼叫器
6010927C 夜燈
6010927D 路燈
6010927E 指標燈（診間燈　燈式指標）
6010927F 防爆燈（ＬＰＧ場）
6010927G 紅燈（門上紅燈）
6010927H 投射燈（中正大廳）
6010927I 暗室燈
6010927J 壁燈
6010927K 跑馬燈主機
6010927L 反射燈
6010927M 探照燈
6010927N 公廁緊急鈴
6010927O 鹵素杯燈
6010928 燈開關
6010928A 紅燈拉線開關
6010928B 限時開關
6010929 小型不斷電設備
6010930A 中央監控設備
60202A 檢修換馬桶
60202B 檢修換水箱
60202C 修換小便斗
60202D 感應小便斗沖水器
6020201 檢修換洗臉盆
6020201B 下水道不通
6020201C 下水道鐵蓋
6020201D 屋頂落水管
6020202 修浴缸
6020202A 水盆或拖布盆
6020202B 肥皂盒（磁）
6020203 污物盆
6020401 電動剪（送修）
60601A 偵煙器
60601B 感溫器
60601C 撒水頭
60601D 泡沫頭
60601E 洗槽
60601F 消防用撒水頭
6060101 水槍
6060101A 水霧瞄子
6060102 水龍帶
6060102A 水帶架
6060103 刷手池（感應水籠頭）
6060104 電源穩壓器
6060105 洗眼器脫落安裝
6100125 熱水袋（送修）
6100142 不鏽鋼置物架
6100143 泡盆架（送修）
6100148 消毒液瓶架
6100148A 消毒液瓶架安裝
6100148B 時鍾安裝
6100148C 不銹鋼櫃拆裝
6100148D 感應式消毒液架(病房)
6100174 氧氣架（送修）
6100174A 抽痰管架
6100175 手術刷子盒
6100301 聽診槌（送修）
6100401 結石鉗（夾）
6100401A 夾子（送修）
6100401B 氣槍
6100404 胃（腸）鉗
6100404a 電動刨刀
6100405 氣動取皮機
6100410 頭皮鉗（夾）
6100410A 骨釘夾
6100410B 中心定位器
61004100 剪刀
61004100A 線剪
61004100B 組織剪
61004100C 睫毛剪
61004100D 梅歐式剪
61004100E 鋼絲剪
61004100F 繃帶剪
61004100G 金把組織剪
61004100H 金把線剪
61004100I 金把梅歐式剪
61004100J 金把剪刀
61004100K 半月剪
61004100L 拆線剪
61004100M ＺＰ剪
61004100N 勾形線剪
61004101 刮匙
61004102 鑽石手術刀
61004102A 鑽石刀
61004103 顯微剪刀
61004104 顯微切片剪
61004105 顯微咬骨鉗
61004106 顯微脊椎咬骨鉗
61004107 顯微顱骨咬骨鉗
61004108 顯微持針器
61004109 顯微手術鑷子
61004110 顯微剝離器
61004111 顯微刮匙
61004112 長嘴顯微剪
61004113 腦血管顯微夾
61004114 鋸戒器
61004115 顯微脊椎刮刀
61004116 神經手術撐開器
61004117 抽吸頭
61004118 穿刺針
61004119 直腸長推
61004119A 短推
61004119B 長夾
61004119C 腸夾
61004119D 肋骨夾
61004120 探針
61004121 通條
61004122 Ｔ型引導器
61004123 心臟外膜尺
61004124 立體手術定位器
61004125 上床板夾
61004126 氣動手臂
6100413 止血鉗（夾）
6100413A 蚊式止血鉗
6100413B 愛麗絲鉗
6100413C 剝離鉗
6100413D 可克鉗
6100413E 敷料鉗
6100413F 膽囊鉗
6100413G 夾釘鉗
6100413H 血管鉗（夾）
6100413I 布鉗
6100413J 剪釘鉗
6100413K 半月瓣夾
6100413L 血管釘夾
6100414 切片鉗
6100415 復位鉗
6100416 握骨鉗
6100417 拉鋸導引器
6100418 鋼絲絞合器
6100419 自動縫合器
6100420 解剖鑷
6100421 乳房鉗
6100423 血管縫合器
6100424 骨銼
6100425 骨鑿
6100425A 骨刀
6100425B 骨起
6100425C 刮骨刀
6100426 骨錐
6100426A 骨鎚
6100427 骨鉤
6100428 植皮刀
6100429 植毛機
6100430 胸骨撐開器
6100432 手術刀柄
6100434 骨膜剝離器
6100434A 腦膜剝離器
6100437 腦牽開器
6100437A 頭蓋骨牽引器
6100437B 甲狀腺牽開器
6100437C 腹腔牽開器
6100437D 腹腔自動牽開器
6100437E 肺牽開器
6100437F 血管牽開器
6100437G 皮膚牽開器
6100437H 霍夫曼牽開器
6100437I 馬它牽開器
6100437J 彈性牽開器
6100437K 牽開器
6100437L 自動牽開器
6100440 五官鏡
6100441 開胸器
6100451 骨剪
6100452 肋骨剪
6100452A 咬骨鉗
6100452B 咬骨器
6100452C 軟骨刮骨鉗
6100454 腸壓板
6100457 肛門鏡
6100462 持針器
6100462A 金把持針器
6100462B 金把鋼絲握持器
6100464 持舌鉗
6100465 張口器
6100485 牽引弓
6100487 手術擴張器
6100489 扁平鉤擴張器
6100490 腹壁擴張器
6100494 鑷子
6100494A 有齒鑷
6100494B 無齒鑷
6100494C 波式鑷
6100494D 金把鑷子
6100494E 雙極電燒鑷
6100495 骨刀架
6100495A 手術器械架
6100495B 腳架
6100495C 吊腳架
6100499 消毒盆
6100499A 器械盒
6100500 器械滅菌盒
6100520 輸卵管通水器
6100531 膣鏡（窺陰器）
6100551 嬰兒撐開器
6100552 子宮頸探針
6100553 樂普鉤
6100554 子宮刮匙
6100555 撐開器
6100607 異物摘出鉗（夾）
6100608 骨板壓型鉗
6100609 骨釘拔出器
6100610 胸骨切開鋸片保護套
6100611 碎骨抽吸器
6100612 網勺
6100613 鋼針
6100614 超音波切除吸引儀手機
6100615 氣管撐開器
6100616 筋膜切刀
6100617 屍體解剖刀
6100618 屍體解剖手鋸
6100619 超音波扇形探頭
6100701 尿道擴張器
6100708 膀胱結石鉗
6100711 尿道異物鉗
6100841 開眼器
6100871 眼球內異物夾
6100872 眼球內抓釘夾
6100873 量尺
6100874 骨泥槍
6100875 壓皮擴張機
6100876 肋骨拉合器
6100876B 肋骨撐開器
6100877 精神心理評估治療器材
6100878 腦牽開器
6100879 手術鋼釘拔除器
6100880 高速磨皮機
6100881 電動植皮機
6100882 電動植皮刀
6100883 自動吻合槍
6100884 橫腕韌帶切刀
6100885 髓內釘
6100886 網狀壓皮機
6100887 滾動器
6100888 螺絲模套管
6100889 電動骨鑽
6100890 防彈盔
6100891 T4型充電座
64004119 直腸長推
7010799A 門診叫號系統-(門診叫號主機)
7010799B 門診叫號系統(門診叫號顯示螢幕)
7010799C 門診叫號系統-(含抽號碼牌機)
7010800A 護士呼叫器-(主機)
7010800B 護士呼叫器-(呼叫線)
7010800C 護士呼叫器-(床邊盤)
7010800D 護士呼叫器-(浴廁盤)
7010800E 護士呼叫器-(護士報到鈕)
7010800F 護士呼叫器-門口燈(紅燈)
7010800G 護士呼叫器-門口燈(綠燈)
7010801 檢換修水龍頭
7010801A 水龍頭檢修換
7010801B 水開關檢修換
7010802A 冷熱水管
7010803 排水管，污水管
7010803A 鋁窗進水（滲水）
7010803B 廢水警示器
7010804 蓮蓬頭
7010907 開　關
7010907A 拉線開關
7010907B 電線
7010907C 插座及蓋板
7010908A 電力配線
7010908B 網路線
7010908C 信號配線（或同軸電纜）
7010908D 電線焦味
7010909 保險絲（鐵質電盒）
7010909A 電源漏電
7010909B 電力供應器
7010909C 漏電斷路器保護蓋
7010910 蓋　板
7010916 插　座
7010917 無限電充電器
7010918 警鈴（請修）
7010918A 塑膠線槽
7010918A-1 電線壓條
7010918B 配線箱
7010918C 紅外線電動警報器
7010918D 不鏽鋼線槽
7010919 電動自動門
7010919A （電動）鉛板門
7010919B （電動）鋁門
7010920 （電動）鐵捲門
7010921 對講機及電鎖
7017802A 水管漏水
7017802B 水管沒水
7017802C 排水不通
7017803 水錶
70701-01 泡沫液
71102B1 木工用品改由第８項點選
71103C 鐵工用品改由第８項點選
71104D1 牆面磁磚修繕
71104D10 牆面玻璃磚（採光）
71104D11 拆除浴缸改為淋浴（合約案）
71104D12 地面大理石門檻修繕
71104D2 地面磁磚修繕
71104D3 牆面水泥修繕
71104D4 地面水泥修繕
71104D5 牆面大理石修繕
71104D6 地面磨石子修繕
71104D7 地面柏油修繕
71104D8 屋頂琉璃瓦
71104D9 地面櫸木地板
71105E0 木製家俱物品油漆
71105E1 牆面油漆
71105E2 天花油漆
71105E3 木製門窗油漆
71105E3-1 鐵製門窗油漆
71105E4 窗台板油漆
71105E5 鐵件油漆
71105E6 鐵櫃油漆
71105E7 木椅子噴漆（噴字）
71105E8 鐵椅子噴漆
71105E9 鐵製家俱物品油漆
71106F1 南亞地磚
71106F10 無縫地磚
71106F11 牆壁壁紙
71106F12 防撞海棉墊（精神）
71106F13 浴室防滑塑膠板（宿舍）
71106F14 ＰＶＣ摺疊門
71106F15 塑膠地磚
71106F16 遮陽棚及支臂
71106F17 診療床墊
71106F18 ３Ｍ塑膠防滑地毯
71106F19 防蟲簾
71106F2 舒美地毯
71106F20 地毯
71106F21 PVC地磚
71106F3 百葉窗簾
71106F4 塑膠止滑板
71106F5 ＰＶＣ踢腳板（塑膠）
71106F6 壁紙
71106F7 人造草皮
71106F8 隔簾及軌道
71106F9 阿姆斯壯地磚
71107G 壓克力字體製作
71107G0 玻璃物品拆裝
71107G1 木門玻璃
71107G10 強化玻璃
71107G12 鐵櫃玻璃
71107G13 玻璃切割
71107G14 明鏡玻璃拆裝
71107G2 鋁門玻璃
71107G3 木窗玻璃
71107G4 鋁窗玻璃
71107G5 圖表框及玻璃
71107G6 明鏡玻璃
71107G7 木櫃玻璃
71107G8 茶几玻璃
71107G9 佈告欄玻璃
71107G9-1 玻璃磚
71108H1 高腳椅（送修）
71108H10 不鏽鋼轉盤椅（送修）
71108H11 木製化妝椅（送修）
71108H12 木製長沙發椅（送修）
71108H12-1 木製高背沙發椅（送修）
71108H12-2 三人座沙發
71108H13 木製課桌椅（送修）
71108H14 木製椅子（送修）
71108H15 木製茶几（送修）
71108H16 木製床旁桌（送修）
71108H16-1 塑鋼床旁桌
71108H17 木製沙發椅矮凳（送修）
71108H18 木製抽屜脫落（送修）
71108H19 鐵製餵奶椅（送修）
71108H2 不鏽鋼床旁椅（送修）
71108H20 木製藤背床旁椅（送修）
71108H21 鐵製菊紅皮椅（送修）
71108H22 木製防火布矮凳（送修）
71108H24 鐵製座椅（送修）
71108H25 花園鐵椅腳木椅面
71108H26 木製桌腳
71108H3 換防火布椅套（送修）
71108H31 會議中心防火布椅
71108H32 迴轉椅扶手換新
71108H4 迴轉椅（送修）
71108H5 木製沙發椅（送修）
71108H6 藤椅換面（送修）
71108H7 玻璃纖維候診椅（送修）
71108H8 大同折合椅（送修）
71108H91 電腦桌換輪子（送修）
71108H91A 電腦桌
71108H92 石桌石椅
71108H93 塑鋼床旁桌
71108H94 木製床