臺北榮民總醫院新購醫療設備基本資料表
購案編號					購案（契約）名稱
使用單位				使用單位聯絡人						使用單位電話
廠商名稱						廠商聯絡人				廠商聯絡人電話
裝機日期			完成測試日期 / （使用單位簽出日期）							保固期間		自 年 月 日起至 / 年 月 日止
室內裝修許可證號		建物使用執照						原子能委員會相關證照					進出口報關單

環境設施需求
□緊急供電 □附屬UPS： □充電電池： / □給水: □排水: □RO水: □熱水: / □中央冰水: □獨立冰水: / □散熱排氣: □毒化物排氣: □蒸氣: □環境HEPA等級: / □中央供氣: □AIR: □VAC: □O2: □N2: □CO2: / □鋼瓶供氣: □O2: □N2: □N2O: □NO: □CO2: □混合氣: / □環境溫/濕度： □環境正/負壓: □現場設備總發熱量: / □體積/重量： □屏蔽(輻防/銅網/隔音) ： □其他: / □附屬電腦/OS/版號: 授權碼(序號): MAC： IP Addr: / □設備內嵌電腦/OS/版號: 授權碼(序號): / □設備原廠軟體/版號： 授權碼(序號): / □隨附一般軟體: 授權碼(序號): / □DICOM設備: 電腦/OS/版號: 授權碼(序號):

機 組 設 備 資 料
項次	設 備 基 本 資 料
1	設備名稱					廠牌		型號			序號					衛福部許可證號

	電壓	電流(最大)					功率		工作溫度			工作濕度		是否連網			MAC/IP Addr

	設備大分類				設備小分類			ECRI分類		UDI CODE		風險等級	一級保養周期		二級保養周期			三級保養周期

2	設備名稱					廠牌		型號			序號					衛福部許可證號

	電壓	電流(最大)					功率		工作溫度			工作濕度		是否連網			MAC/IP Addr

	設備大分類			設備小分類				ECRI分類		UDI CODE		風險等級	一級保養周期		二級保養周期			三級保養周期

3	設備名稱					廠牌		型號			序號					衛福部許可證號

	電壓	電流(最大)					功率		工作溫度			工作濕度		是否連網			MAC/IP Addr

	設備大分類		設備小分類					ECRI分類		UDI CODE		風險等級	一級保養周期		二級保養周期			三級保養周期

備註：1.採購內容無該項、該欄相關資料者一律填無，採購案內設備種類暨數量超過3項者請自行延伸。
2.設備分類及風險等級請以衛生福利部醫療器材分類、分級方式填報，非屬醫療器材者分類請填一般性設備、分險等級為1級。
3.請依設備原廠手冊規範至少定訂第一、二級保養周期，第一級保養為使用單位平日執行，第二級保養為本院醫工或廠商負責執行，第三級保養之執行必要性亦請依原廠規範定訂周期，無則填無，第三級保養為原廠或其授權廠商進行。