臺北榮總節能措施配合教育訓練宣導資料
項目	宣導資料	配合作業
照明及動力設 / 備	1.依使用情況，隨手關閉已不需要之電燈。 / 2.中午休息時間，關閉不必要之照明及動力〈含醫療〉 / 設備。 / 3.長時間不使用之用電儀器、機具或設備需關閉電源， / 以減少待機電力之浪費。 / 4.電腦及影印機等事物機器應設定節電模式，當停止運 / 作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。 / 5.照明設備〈含控制開關〉遇有老化、功能不良或故障 / 時，應儘速報修。 / 6.動力〈含醫療〉設備遇有老化、功能不良或故障時， / 應儘速報修。 / 7.電器設備〈如微波爐等〉未經院方核可不予使用。 / 8.延長線未經院方核可不予使用。	水電照明問題及損壞檢修請與公用設備組〈院內分機7485〉及桃隆公司〈院內分機3389〉聯絡。 / 空調問題及損壞檢修請與修護保養組〈院內分機7343〉及中興電工公司〈院內分機3799〉聯絡。 / 醫療設備問題及損壞檢修請與醫學工程組〈院內分機7170〉聯絡。 / 門、窗及建築結構問題及損壞檢修請與設計施工組〈院內分機7033〉聯絡。
空調	1.冷氣溫度請留意變化及設定情形，一般行政區域及宿舍為26℃至28℃，醫療區為依性質設定適當溫度。相關問題請聯絡空調溫度管制單位反映，以達節能之目的，聯絡電話:3799或3491。 / 2.空調區域內門窗，應留意管制，保持常閉；自動門及 / 空氣門，需留意正常運作。 / 3.空調區域內門窗〈含百葉窗或窗簾〉自動門及空氣門 / 遇有老化、功能不良或故障時，應儘速報修 / 4.遇有加班人少時，應避免使用空調設備或冷氣機，以 / 免浪費能源。 / 5.使用箱型冷氣機、窗型冷氣機、分離式冷氣機應於下 / 班停用30分鐘前，關掉壓縮機(由冷氣改為送風狀 / 態)，以節省電力。 / 6.使用箱型冷氣機、窗型冷氣機、分離式冷氣機，應注 / 意冷氣出風供應情況，遇壓故障或功能不良，應儘速 / 報修，以提供冷氣效能。 / 7.空調設備之出風口附近，應避免堆放雜物，影響冷氣 / 流通，降低冷氣效率。 / 8.空調區域內已裝設百葉窗或窗簾者應放至定位，以減 / 少太陽輻射熱進入室內，降低空調用電量。
用水	1.各單位責任區域隨手關緊水龍頭。 / 2.發現漏水立即報修。
備註	可參考本院工務室網頁「最新消息/訊息宣導」