案　　號： 　　　　　　　　　　　（請勿填寫）

收件日期： 　　　　　　　　　　　（請勿填寫）

本欄由申請單位填寫：

|  |  |
| --- | --- |
| 申　　 請 　　 欄 | 申 請 日 期 ： 　　　　年　　　月　　　日單 位 名 稱 ： 　　　　　　　　　　　　　　單 位 主 管 ： 　　　　　　　　　　　　　　實驗室的位置： 　　　　　樓　　　　　　室實驗室負責人： 　　　　　　　　　　　　　（簽名）聯絡電話 ： 　　　　　　 電子郵件 ： 　　　　　　 申 請 等 級 ： 實 驗 性 質 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

本欄由生物實驗安全委員會填寫：

|  |  |
| --- | --- |
| 審　 　查　 　欄 | 查 核 日 期 ： 　　　　年　　　月　　　日查 核 人 員 ： 　　　　　　　　　　　　 （簽名）複 核 委 員 ： 　　　　　　　　　　　　　（簽名）核 准 等 級 ： 　　　　　　　　 審 查 意 見 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主 任 委 員 ： 　　　　　　　　　　　　　（簽名） |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_實驗室生物安全查核檢點表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **甲：實驗室安全設施** | 是 | 否 | 備 註 |
| 01 | 實驗操作台是否屬於耐酸鹼性質（BSL1） |  |  |  |
| 02 | 是否備有水槽（BSL1） |  |  |  |
| 03 | 是否具備滅火器或滅火毯（BSL1） |  |  |  |
| 04 | 是否定期檢測滅火器並備有記錄（BSL1） |  |  |  |
| 05 | 藥品和試劑是否標示清楚，並儲存於固定處（BSL 1） |  |  |  |
| 06 | 毒性藥品和試劑是否標示清楚，並置存於鎖櫃中，是否備有使用記錄（BSL 1） |  |  |  |
| 07 | 有毒物質及易燃品是否標示清楚（BSL 1） |  |  |  |
| 08 | 是否存放大量危險易燃化學物品（BSL 1） |  |  |  |
| 09 | 是否配備化學品洩漏時的吸附劑或吸附毯（BSL 1） |  |  |  |
| 10 | 是否備有物質安全資料表（BSL1） |  |  |  |
| 11 | 氣體鋼瓶是否固定（BSL1） |  |  |  |
| 12 | 是否設有感應式或腳踏式之水槽開關（BSL2） |  |  |  |
| 13 | 是否設有洗眼設備（BSL2） |  |  |  |
| 14 | 同一樓層是否設有沖淋設備（BSL2） |  |  |  |
| 15 | 是否備有符合規格之生物安全櫃Class II（BSL2） |  |  |  |
| 16 | 生物安全櫃是否定期檢測、更換HEPA filter並留有紀錄（BSL 2） |  |  |  |
| 17 | 是否為獨立的實驗操作區（BSL2） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **乙：人員防護措施：** | 是 | 否 | 備 註 |
| 19 | 禁止人員飲食的標示是否清楚（BSL1） |  |  |  |
| 20 | 人員是否配備工作服、手套、護目鏡（BSL1） |  |  |  |
| 21 | 人員是否加設面罩、獨立易區別辦識之工作服、手套（BSL2） |  |  |  |
| 22 | 是否在排煙櫃內操作揮發性物質（BSL1） |  |  |  |
| 23 | 是否備有人員定期教育訓練記錄（BSL1）（BSL2） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **丙、廢棄物：** | 是 | 否 | 備 註 |
| 24 | 廢棄物的分類是否標示清楚（BSL1） |  |  |  |
| 25 | 廢棄物是否經過消毒滅菌（BSL1） |  |  |  |
| 26 | 廢液是否分類儲存（BSL1） |  |  |  |
| 27 | 廢棄物是否定期清理運送（BSL1） |  |  |  |
| 28 | 感染性廢棄物是否依院內規定處理（BSL1） |  |  |  |
| 29 | 尖銳感染性廢棄物是否存放於密封防漏的容器內（BSL1） |  |  |  |
| 30 | 尖銳物品是否禁止回收使用（BSL 2） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **丁、緊急事故處理程序：** | 是 | 否 | 備 註 |
| 31 | 是否具備毒性物質洩漏通報程序（BSL1） |  |  |  |
| 32 | 是否設有緊急疏散逃生路線圖（BSL1） |  |  |  |
| 33 | 是否清楚設有緊急出口標誌（BSL1） |  |  |  |
| 34 | 逃生出口（門）是否暢通無阻（BSL1） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **戊、其他：** | 是 | 否 | 備 註 |
| 35 | 是否備有感染性生物材料清單（BSL2） |  |  |  |
| 36 | 是否備有生物危害識別標示（BSL 2） |  |  |  |
| 37 | 感染性生物材料是否定期申報（BSL 2） |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |

 100.10.

BSL ：實驗室生物安全等級

BSL-1實驗室須符合BSL1 標準

BSL-2實驗室須同時符合BSL1、BSL2 標準

 聯絡電話: 8139 蔣素華小姐