高壓氣體容器或鋼瓶及管路作業檢點表

科部名稱：			        實驗室名稱：                         		  檢查年份：    年

類別：□容器  □鋼瓶		氣體名稱：

| 檢點項目 / 月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.有牢固的固定措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.內容物成份有明顯標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.栓塞及調壓器沒有損壞情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.高壓皮管及輸送管路沒有損壞情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.備用氣體及空瓶有加裝瓶頭護蓋並以吊牌標示「滿」或「空」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.放置位置附近沒有易燃物、火源及高溫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.輸送管路有明確標示內容氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異常時改善措施 |  |

備註：1..本檢點表應於每次作業前檢點1次，填滿後送實驗室負責人及主任核章，自行保存於實驗室3年備查。

2.檢查結果：有或正常打「(」，無或異常打「(」；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

實驗室負責人：					主任：