臺北榮民總醫院「什項、交通及運輸設備概算編列作業規定」

依97年5月2日概算編列原則標準第二次會議決議訂定

104年3月 26日北總補字第104 0008321號函修訂

107年5月30日北總補字第1070600344號函修訂

| 項 次 | 品 名 | 編 列 原 則 |
| --- | --- | --- |
| 交通及運輸 | 話機 | - 依財產分類標準使用年限到期增加2年，系統需一致，便於維修 - 使用者應經資訊室（總機房）評估，實際需求者才得編列 |
|  | 含掛頭耳機、 行動電話 | - 依財產分類標準使用年限到期增加2年，無修復價值 - 使用者應經資訊室（總機房）評估，實際需求者才得編列 |
|  | 交換機 |  |
|  | 對講機 |  |
|  | 播音設備主機 |  |
|  | 傳真機 |  |
|  | 汽(機)車 | 個案處理，需先會總務室 |
| 什項設備 | 冰箱 | - 單人房：小於130公升 - 小會議室(10人以上)：300公升 - 大會議室：450公升 - 護理站：(小於40床)：450公升，(大於40床)：600公升 - 醫療用：擺放血液、標本、疫苗等，編列於冷藏櫃 - 非醫療用：按使用單位職工人數比，訂定容積，依規範條件編列 - 依財產分類標準使用年限逾越者，惟損壞無法維修者例外 |
|  | 電視機 | - 單人房：32吋 - 雙人房：26吋 - 以液晶為主 - 宿舍：37吋，約供50至100人 |
|  | 冷氣機 | - 由工務室統籌辦理，視空間環境，無中央空調為要件 - 以分離式為主 - 宿舍：1.5噸，適用6－9坪 |
|  | 飲水機 | - 需15人以上使用 - 進水排水，用電負荷，需先經工務室評估 - 殺菌型 |
|  | 電開水機 | - 病房小於40床：10加崙 - 病房大於40床：15－20加崙 |
|  | OA辦公傢俱 | - 屏風＋屏風桌板，依職位律定大小、高度及置物架 - 桌、椅、櫃質材依職位律定，同職位者材質與大小一致性編列 |

| 項 次 | 品 名 | 編 列 原 則 |
| --- | --- | --- |
| 什項設備 | 梳妝台(含椅) | - 單人房：配置一組 - 雙人房：配置一組 - 四人房：不配置 |
|  | 保溫箱 | 汰舊換新，視實際需求新購 |
|  | 除濕機 | 汰舊換新，視實際需求 |
|  | 碎紙機 | 汰舊換新，視實際需求 |
|  | 大型烤箱 | 汰舊換新，需增加功能 |
|  | 低溫冷藏櫃 | 汰舊換新，需增加功能 (低溫冷凍櫃為機械設備) |
|  | 座椅 | 以會議室大小及需求編列 |
|  | 傢俱 | 以醫師宿舍為例：每房間提供床、書桌、椅、衣櫃一套 |
|  | DVD | - 除衛教(醫療)、公關、社工、醫研單位外均不得編列 - 採藍光規格 |
|  | 螢幕 | - 一般會議室：70”X70” - 大會議室或教室依需求訂定 - 需搭配安裝地點大小，尺吋與材質一致性 |
| 其餘項目 | 其他 | 依實際需求提列，經審核單位審議後編列 |