## 標準表
臺北榮民總醫院 / 醫療儀器一級保養維護標準作業準則
儀器名稱		(儀器照片)
廠牌
型號
執行單位
保養週期
服務廠商
廠商電話
聯絡人
一、安全注意事項
使用醫療儀器過程中，應依原廠技術手冊規定的作業程序處理。 / 禁止使用插頭轉接頭及非院方供應的延長線。 / 避免使用故障之儀器及有破損之插頭與插座，以防觸電受傷。 / 禁止在醫療儀器上面放置裝有液體之容器，避免液體倒入或濺入儀器內部以致故障或引起火花。 / 清潔保養療儀器時，建議採用75%的酒精(ethyl alcohol)均勻噴灑於紗布後，再進行擦拭。 / 醫療儀器附近禁止堆放任何物品，以免防礙儀器的散熱效果。 / 各類醫療儀器之使用、保養，應遵照『醫院安全衛生工作守則』相關規定。 / （以上為範例，請自行增刪）

二、保養應備工具
抹布、刷子、75%的酒精（左列為範例，請自行增刪）
三、一級保養維護標準流程
外觀檢查:檢查外觀及導線是否有損壞及鬆脫。 / 儀器清潔:以棉布清潔設備外觀。 / 開機自檢:將設備開機確認自檢正常。 / 按鍵測試:確認各按鍵功能正常。 / （以上為範例，請自行增刪）
四、操作程序
檢查開機是否正常。 / 檢查外觀及導線是否有損壞及鬆脫。 / 檢查電擊板及各按鍵功能是否正常。 / 檢查電池燈號是否正常。 / 檢查螢幕顯示功能是否正常。 / 檢查燈號功能是否正常。 / 檢查日期與時間是否正確。 / 執行機器功能自我測試。 / （以上為範例，請自行增刪）
五、簡易故障排除
故障問題	可能原因	處理方式

補充：